## Oxygen OPA
Measurement Name : | 20230705_SDR641_Run01_Plate01_PR |  | Generated On : | 05/07/2023, 12:42:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/07/2023, 12:10:48 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/07/2023, 12:41:37 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76 |  | Adjustment at | 100 | % air saturation
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47 |  | Adjustment at | 27 | °C
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8 |  | Adjustment at | 965 | mbar
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
OPA Phase values |  | 45.62 | 45.58 | 45.65 | 45.58 | 45.58 | 45.55 | 45.6 | 45.41 | 45.76 | 45.74 | 45.55 | 45.51 | 45.68 | 45.65 | 45.68 | 45.58 | 45.64 | 45.76 | 45.67 | 46 | 45.67 | 45.74 | 45.63 | 45.49
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
05.07.23 12:10:50 | 0.03 | 190.05 | 190.85 | 195.57 | 193.73 | 191.89 | 187.48 | 194.78 | 196.08 | 193.44 | 192.38 | 190.34 | 194.52 | 191.34 | 190.82 | 193.98 | 197.42 | 193.19 | 191.58 | 196.37 | 192.6 | 191.87 | 194.51 | 195.31 | 195.04 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:11:06 | 0.3 | 189.79 | 190.06 | 194.51 | 194.25 | 191.89 | 186.45 | 195.31 | 195.04 | 193.44 | 192.38 | 190.08 | 193.73 | 191.08 | 190.3 | 192.66 | 196.89 | 192.67 | 191.31 | 196.64 | 193.14 | 191.61 | 195.05 | 195.04 | 193.22 | 27 | 965 | 33 | 26.61
05.07.23 12:11:21 | 0.55 | 189.79 | 190.06 | 195.57 | 192.94 | 191.11 | 186.96 | 195.57 | 195.56 | 195.31 | 192.12 | 189.82 | 193.47 | 191.34 | 191.09 | 193.72 | 198.47 | 192.67 | 191.85 | 196.9 | 192.05 | 191.87 | 194.51 | 194.25 | 193.74 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:11:36 | 0.8 | 190.31 | 190.06 | 195.31 | 193.2 | 191.89 | 187.22 | 196.36 | 194.26 | 195.05 | 193.45 | 191.12 | 194 | 191.08 | 190.56 | 193.72 | 197.15 | 193.99 | 191.05 | 196.64 | 192.33 | 191.87 | 193.98 | 194.25 | 193.48 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:11:51 | 1.05 | 190.57 | 190.59 | 195.84 | 193.73 | 191.37 | 187.48 | 195.04 | 195.82 | 195.05 | 192.91 | 190.86 | 193.47 | 191.08 | 189.77 | 193.45 | 197.42 | 193.72 | 192.11 | 197.17 | 192.6 | 191.61 | 194.78 | 195.04 | 194 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:12:06 | 1.3 | 190.83 | 189.8 | 196.1 | 193.99 | 192.42 | 187.48 | 196.36 | 194.78 | 194.51 | 193.18 | 191.38 | 194 | 191.34 | 191.87 | 193.72 | 196.89 | 193.99 | 191.85 | 196.9 | 192.33 | 192.66 | 194.51 | 194.51 | 193.74 | 27 | 965 | 33 | 26.64
05.07.23 12:12:21 | 1.55 | 190.57 | 190.32 | 195.04 | 192.68 | 191.63 | 187.74 | 196.36 | 195.04 | 194.78 | 192.12 | 190.6 | 194 | 191.34 | 191.87 | 192.4 | 196.36 | 193.46 | 191.85 | 196.9 | 192.05 | 191.87 | 195.31 | 194.25 | 194 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:12:36 | 1.8 | 191.1 | 191.11 | 195.04 | 194.25 | 192.15 | 187.48 | 195.57 | 196.08 | 195.05 | 192.38 | 189.56 | 193.73 | 191.6 | 191.87 | 193.98 | 196.62 | 193.72 | 191.85 | 197.7 | 192.05 | 191.08 | 195.05 | 194.51 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:12:51 | 2.05 | 190.57 | 190.59 | 194.78 | 192.94 | 191.63 | 187.74 | 196.1 | 195.82 | 194.51 | 192.91 | 190.6 | 193.21 | 190.81 | 190.3 | 193.98 | 196.36 | 193.72 | 191.05 | 196.64 | 191.78 | 191.87 | 194.78 | 194.78 | 193.48 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:13:06 | 2.3 | 191.1 | 190.85 | 195.57 | 192.94 | 191.89 | 187.22 | 196.36 | 195.3 | 194.78 | 192.91 | 190.08 | 194 | 190.81 | 190.82 | 193.72 | 196.89 | 194.25 | 191.31 | 196.9 | 191.51 | 191.87 | 195.31 | 194.78 | 194 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:13:21 | 2.55 | 191.1 | 191.37 | 194.78 | 192.15 | 191.89 | 187.22 | 195.83 | 195.04 | 195.05 | 192.65 | 190.34 | 193.47 | 190.81 | 191.87 | 192.92 | 197.68 | 192.93 | 191.85 | 196.37 | 190.7 | 191.34 | 194.51 | 193.99 | 194 | 27 | 965 | 33 | 26.66
05.07.23 12:13:36 | 2.8 | 191.1 | 190.59 | 195.31 | 193.2 | 191.11 | 188 | 195.57 | 194.78 | 195.58 | 192.91 | 190.34 | 192.95 | 190.81 | 190.82 | 193.72 | 196.62 | 193.72 | 191.58 | 196.9 | 190.97 | 191.08 | 194.25 | 193.99 | 193.74 | 27 | 965 | 33 | 26.68
05.07.23 12:13:51 | 3.05 | 191.62 | 190.32 | 195.04 | 192.68 | 191.63 | 187.48 | 195.83 | 195.04 | 195.31 | 192.12 | 190.86 | 193.21 | 190.81 | 191.87 | 193.98 | 196.89 | 193.19 | 191.85 | 196.64 | 190.7 | 190.29 | 195.05 | 193.72 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 26.68
05.07.23 12:14:06 | 3.3 | 190.83 | 190.59 | 195.57 | 193.99 | 191.37 | 188 | 195.57 | 195.3 | 195.58 | 193.18 | 190.08 | 192.95 | 191.6 | 192.4 | 193.72 | 197.15 | 193.72 | 191.05 | 197.17 | 191.24 | 190.82 | 194.25 | 193.46 | 193.48 | 27 | 965 | 33 | 26.69
05.07.23 12:14:21 | 3.55 | 190.57 | 190.06 | 194.78 | 192.15 | 191.11 | 188.52 | 195.83 | 195.3 | 195.31 | 192.38 | 190.86 | 192.43 | 190.55 | 191.35 | 193.98 | 196.36 | 192.4 | 190.78 | 195.84 | 191.78 | 191.08 | 193.98 | 192.93 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 26.69
05.07.23 12:14:36 | 3.8 | 191.36 | 190.85 | 195.57 | 193.73 | 191.89 | 186.7 | 195.83 | 195.56 | 194.78 | 191.59 | 190.6 | 193.47 | 190.81 | 191.35 | 192.92 | 196.36 | 193.19 | 191.05 | 196.37 | 190.42 | 190.55 | 194.25 | 193.99 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 26.69
05.07.23 12:14:51 | 4.05 | 191.88 | 190.85 | 194.78 | 191.89 | 191.63 | 186.19 | 195.57 | 194.52 | 195.85 | 191.59 | 189.56 | 191.39 | 190.02 | 191.35 | 192.92 | 196.62 | 193.19 | 191.31 | 196.64 | 190.7 | 190.82 | 193.98 | 192.14 | 192.69 | 27 | 965 | 33 | 26.72
05.07.23 12:15:06 | 4.3 | 190.57 | 190.59 | 195.31 | 193.73 | 190.59 | 186.45 | 195.57 | 194.26 | 195.05 | 192.38 | 189.3 | 192.17 | 191.08 | 190.56 | 192.66 | 196.89 | 193.46 | 191.05 | 197.44 | 190.97 | 190.55 | 194.51 | 192.93 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 26.72
05.07.23 12:15:21 | 4.55 | 191.1 | 189.54 | 195.04 | 192.42 | 191.37 | 185.93 | 195.31 | 194.52 | 194.51 | 192.38 | 188.52 | 192.69 | 191.08 | 191.35 | 192.4 | 196.1 | 193.46 | 189.72 | 196.37 | 190.7 | 189.5 | 193.71 | 192.67 | 194 | 27 | 965 | 33 | 26.75
05.07.23 12:15:36 | 4.8 | 192.15 | 190.85 | 194.78 | 192.94 | 191.63 | 186.96 | 196.89 | 195.56 | 196.92 | 192.38 | 190.6 | 191.91 | 191.08 | 191.35 | 192.66 | 196.36 | 192.93 | 190.52 | 197.44 | 190.42 | 191.61 | 194.25 | 192.67 | 193.22 | 27 | 965 | 33 | 26.76
05.07.23 12:15:51 | 5.05 | 191.62 | 190.06 | 195.31 | 192.68 | 190.85 | 186.19 | 196.63 | 194.78 | 195.58 | 191.06 | 190.08 | 192.17 | 191.34 | 190.56 | 192.13 | 197.15 | 192.93 | 190.52 | 197.17 | 190.97 | 190.55 | 195.05 | 192.14 | 194 | 27 | 965 | 33 | 26.78
05.07.23 12:16:06 | 5.3 | 191.62 | 190.85 | 195.04 | 192.15 | 192.42 | 186.19 | 195.57 | 194.78 | 195.58 | 192.91 | 189.82 | 191.91 | 190.55 | 190.3 | 192.92 | 197.42 | 193.19 | 191.31 | 197.44 | 190.7 | 190.82 | 194.78 | 192.41 | 194.26 | 27 | 965 | 33 | 26.79
05.07.23 12:16:21 | 5.55 | 192.15 | 189.8 | 195.84 | 193.99 | 192.42 | 186.7 | 196.1 | 195.04 | 195.85 | 192.91 | 189.82 | 193.21 | 191.08 | 190.56 | 192.66 | 197.42 | 193.72 | 189.72 | 197.44 | 191.24 | 192.13 | 195.05 | 192.67 | 194.26 | 27 | 965 | 33 | 26.8
05.07.23 12:16:36 | 5.8 | 191.88 | 191.11 | 195.04 | 193.73 | 191.63 | 186.7 | 196.1 | 195.56 | 195.58 | 192.65 | 190.6 | 192.69 | 192.13 | 190.82 | 192.66 | 196.89 | 193.46 | 190.52 | 197.7 | 191.24 | 191.34 | 195.58 | 193.2 | 194.26 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:16:51 | 6.05 | 191.88 | 190.59 | 194.51 | 193.47 | 192.15 | 186.7 | 196.1 | 194.52 | 196.12 | 191.32 | 190.08 | 193.47 | 190.81 | 191.35 | 192.13 | 197.15 | 193.46 | 190.52 | 197.7 | 190.7 | 191.08 | 195.85 | 192.14 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:17:06 | 6.3 | 192.15 | 191.11 | 195.31 | 193.99 | 191.11 | 186.7 | 196.63 | 195.56 | 196.92 | 191.06 | 190.6 | 192.69 | 191.6 | 191.09 | 192.4 | 197.68 | 193.72 | 190.25 | 197.44 | 190.7 | 191.34 | 195.31 | 192.41 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:17:21 | 6.55 | 192.93 | 190.32 | 196.1 | 192.94 | 191.63 | 186.96 | 197.16 | 194 | 196.65 | 192.65 | 190.6 | 193.21 | 191.87 | 191.61 | 193.45 | 197.95 | 194.51 | 191.58 | 198.24 | 190.97 | 191.87 | 195.31 | 192.67 | 195.04 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:17:36 | 6.8 | 192.41 | 191.11 | 195.57 | 193.99 | 191.37 | 185.93 | 196.36 | 195.04 | 195.85 | 191.85 | 189.82 | 192.69 | 191.87 | 190.3 | 191.87 | 197.68 | 193.72 | 190.52 | 198.24 | 192.33 | 191.34 | 195.58 | 192.93 | 194.26 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:17:52 | 7.07 | 192.67 | 190.59 | 195.31 | 194.25 | 192.42 | 186.96 | 196.63 | 194.78 | 196.65 | 192.38 | 189.82 | 192.17 | 191.08 | 190.56 | 191.6 | 196.89 | 193.99 | 191.05 | 198.24 | 191.51 | 191.34 | 195.05 | 192.67 | 195.56 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:18:07 | 7.32 | 192.93 | 191.37 | 195.31 | 193.47 | 190.85 | 186.7 | 195.83 | 195.04 | 195.58 | 191.59 | 190.86 | 191.65 | 192.13 | 191.35 | 192.66 | 198.47 | 193.46 | 191.31 | 197.17 | 190.7 | 191.34 | 194.51 | 192.14 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:18:22 | 7.57 | 193.2 | 191.11 | 196.1 | 194.25 | 190.59 | 185.41 | 196.1 | 194.78 | 196.65 | 192.12 | 190.34 | 192.17 | 192.66 | 190.03 | 192.66 | 198.21 | 193.99 | 190.78 | 197.7 | 190.97 | 191.61 | 195.31 | 192.93 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:18:37 | 7.82 | 191.62 | 190.59 | 195.57 | 193.2 | 191.63 | 185.41 | 195.57 | 195.3 | 196.39 | 192.38 | 189.56 | 192.43 | 191.87 | 191.35 | 191.34 | 197.95 | 192.93 | 189.72 | 197.44 | 191.24 | 190.82 | 194.51 | 191.62 | 195.04 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:18:52 | 8.07 | 193.46 | 190.59 | 196.37 | 193.73 | 192.15 | 185.67 | 195.57 | 194.78 | 197.73 | 192.65 | 190.86 | 191.91 | 191.87 | 190.82 | 192.66 | 198.47 | 193.72 | 190.25 | 199.04 | 191.24 | 190.82 | 195.85 | 192.67 | 195.3 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:19:07 | 8.32 | 192.67 | 191.37 | 196.1 | 193.47 | 191.11 | 185.41 | 196.1 | 194.78 | 197.19 | 192.38 | 190.86 | 191.39 | 191.87 | 191.61 | 192.13 | 198.74 | 193.19 | 190.25 | 197.97 | 190.97 | 190.55 | 195.05 | 191.62 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 27.01
05.07.23 12:19:22 | 8.57 | 192.15 | 190.85 | 195.31 | 193.99 | 191.63 | 185.67 | 195.83 | 196.08 | 196.92 | 191.85 | 191.38 | 191.39 | 191.6 | 191.09 | 191.6 | 197.95 | 193.99 | 189.99 | 198.5 | 191.51 | 191.34 | 195.58 | 191.35 | 194.26 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:19:37 | 8.82 | 192.67 | 190.85 | 195.57 | 192.68 | 191.37 | 185.67 | 196.89 | 195.3 | 196.92 | 191.59 | 190.34 | 191.91 | 191.34 | 190.56 | 192.4 | 197.95 | 194.51 | 190.25 | 198.5 | 190.7 | 190.03 | 195.58 | 191.88 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 27.04
05.07.23 12:19:52 | 9.07 | 191.88 | 190.59 | 194.78 | 193.99 | 191.63 | 184.9 | 196.36 | 195.04 | 196.39 | 191.59 | 189.56 | 191.65 | 191.6 | 190.56 | 192.4 | 197.68 | 192.4 | 190.25 | 198.24 | 189.88 | 190.29 | 195.05 | 191.35 | 193.74 | 27 | 965 | 33 | 27.05
05.07.23 12:20:07 | 9.32 | 192.41 | 190.32 | 194.51 | 193.2 | 191.37 | 185.67 | 196.36 | 195.56 | 196.92 | 191.85 | 190.86 | 191.65 | 191.34 | 191.09 | 192.66 | 197.42 | 193.46 | 189.72 | 197.44 | 189.88 | 189.76 | 194.51 | 191.62 | 194.52 | 27 | 965 | 33 | 27.07
05.07.23 12:20:22 | 9.57 | 192.15 | 190.59 | 195.84 | 193.73 | 191.89 | 184.9 | 196.63 | 195.82 | 198 | 192.12 | 191.12 | 191.91 | 191.6 | 190.56 | 191.6 | 197.42 | 192.14 | 189.46 | 198.24 | 190.97 | 190.29 | 194.51 | 191.62 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:20:37 | 9.82 | 191.88 | 190.06 | 195.04 | 193.47 | 190.59 | 183.87 | 195.04 | 196.08 | 196.92 | 191.06 | 190.86 | 190.35 | 190.29 | 191.09 | 191.6 | 197.42 | 192.14 | 189.99 | 197.17 | 189.88 | 188.71 | 193.98 | 190.83 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:20:52 | 10.07 | 192.41 | 190.59 | 194.78 | 192.15 | 190.59 | 184.64 | 195.83 | 196.6 | 196.39 | 191.59 | 190.6 | 190.61 | 191.08 | 190.3 | 192.13 | 197.95 | 193.72 | 190.25 | 197.44 | 189.88 | 188.45 | 195.05 | 190.83 | 194.26 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:21:07 | 10.32 | 191.62 | 190.06 | 195.31 | 193.47 | 190.32 | 184.64 | 195.57 | 195.04 | 196.65 | 192.65 | 190.6 | 191.39 | 190.55 | 190.3 | 191.87 | 196.89 | 192.93 | 188.66 | 197.97 | 189.88 | 188.45 | 193.98 | 190.57 | 193.74 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:21:22 | 10.57 | 191.88 | 190.32 | 194.78 | 192.68 | 190.85 | 184.64 | 194.78 | 195.04 | 196.39 | 192.65 | 190.08 | 191.13 | 189.5 | 191.09 | 191.6 | 197.68 | 192.4 | 189.46 | 197.44 | 189.88 | 188.98 | 193.71 | 190.04 | 193.22 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:21:38 | 10.83 | 192.15 | 189.28 | 195.04 | 192.68 | 190.59 | 183.87 | 195.57 | 196.08 | 195.58 | 191.06 | 190.08 | 191.39 | 190.55 | 190.56 | 191.6 | 196.62 | 191.88 | 188.93 | 197.17 | 189.61 | 187.93 | 193.71 | 189.78 | 193.48 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:21:53 | 11.08 | 191.1 | 189.8 | 194.25 | 192.94 | 190.59 | 184.13 | 196.36 | 196.08 | 195.85 | 191.85 | 190.34 | 190.87 | 190.29 | 188.99 | 191.34 | 196.89 | 192.14 | 187.87 | 197.17 | 189.61 | 187.67 | 193.98 | 188.73 | 192.17 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:22:08 | 11.33 | 191.88 | 189.02 | 194.78 | 193.47 | 190.06 | 183.1 | 195.83 | 195.56 | 196.65 | 191.06 | 190.34 | 191.13 | 189.76 | 189.25 | 190.55 | 197.68 | 192.4 | 188.4 | 197.97 | 188.8 | 188.71 | 193.18 | 189.52 | 192.95 | 27 | 965 | 33 | 27.11
05.07.23 12:22:23 | 11.58 | 191.36 | 189.28 | 194.78 | 192.42 | 190.06 | 183.35 | 195.83 | 195.3 | 196.12 | 191.32 | 190.08 | 190.87 | 190.55 | 188.2 | 191.08 | 196.89 | 191.61 | 188.14 | 196.9 | 188.53 | 186.88 | 192.91 | 188.47 | 192.17 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:22:38 | 11.83 | 191.1 | 188.76 | 194.25 | 192.68 | 190.06 | 183.61 | 195.31 | 195.56 | 195.85 | 191.59 | 190.08 | 190.87 | 189.23 | 190.03 | 190.55 | 197.68 | 190.83 | 188.14 | 196.37 | 187.99 | 186.88 | 193.18 | 188.73 | 191.4 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:22:53 | 12.08 | 191.1 | 189.02 | 193.72 | 191.37 | 188.5 | 182.58 | 195.04 | 195.04 | 194.78 | 191.85 | 188.52 | 190.87 | 189.5 | 188.46 | 190.02 | 197.42 | 190.83 | 187.08 | 197.17 | 188.8 | 186.88 | 192.65 | 187.95 | 192.43 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:23:08 | 12.33 | 190.05 | 189.02 | 193.99 | 192.42 | 189.02 | 183.61 | 194.78 | 194 | 195.85 | 190.53 | 189.3 | 190.61 | 188.71 | 188.99 | 189.76 | 196.62 | 191.35 | 187.08 | 196.64 | 187.72 | 186.62 | 192.12 | 188.47 | 191.4 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:23:23 | 12.58 | 190.31 | 187.72 | 194.51 | 192.68 | 189.8 | 182.33 | 196.1 | 195.56 | 194.78 | 190 | 189.56 | 190.09 | 188.97 | 189.25 | 189.76 | 196.1 | 190.56 | 186.29 | 196.37 | 187.99 | 186.1 | 192.65 | 187.69 | 192.17 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:23:38 | 12.83 | 190.31 | 188.24 | 193.46 | 191.89 | 188.5 | 182.33 | 194.52 | 194.78 | 193.98 | 190.26 | 189.04 | 190.87 | 188.71 | 188.99 | 190.02 | 196.62 | 190.56 | 186.55 | 196.64 | 187.45 | 185.57 | 192.12 | 186.91 | 191.4 | 27 | 965 | 33 | 27.07
05.07.23 12:23:53 | 13.08 | 190.57 | 188.24 | 193.46 | 192.15 | 189.02 | 182.58 | 195.83 | 195.3 | 195.05 | 191.85 | 188.52 | 191.39 | 187.92 | 188.72 | 189.5 | 196.1 | 190.04 | 186.55 | 196.11 | 187.99 | 185.05 | 191.32 | 187.17 | 191.4 | 27 | 965 | 33 | 27.07
05.07.23 12:24:08 | 13.33 | 189.79 | 186.94 | 193.72 | 191.37 | 189.28 | 182.58 | 195.57 | 195.04 | 194.78 | 191.32 | 188.78 | 189.83 | 188.71 | 188.2 | 190.29 | 195.83 | 190.3 | 186.82 | 195.84 | 187.18 | 185.05 | 191.85 | 186.91 | 191.66 | 27 | 965 | 33 | 27.05
05.07.23 12:24:23 | 13.58 | 189.52 | 188.76 | 194.25 | 190.59 | 188.24 | 182.33 | 195.57 | 195.04 | 194.24 | 190.53 | 189.3 | 189.83 | 187.92 | 188.2 | 189.23 | 196.89 | 189.78 | 186.55 | 196.37 | 186.91 | 185.57 | 191.59 | 186.39 | 190.1 | 27 | 965 | 33 | 27.04
05.07.23 12:24:38 | 13.83 | 189.79 | 187.72 | 193.46 | 189.8 | 187.72 | 181.81 | 195.31 | 194.52 | 193.44 | 189.73 | 188.52 | 189.32 | 187.92 | 188.72 | 188.97 | 196.36 | 190.83 | 185.24 | 196.11 | 187.18 | 184.79 | 191.85 | 186.13 | 190.88 | 27 | 965 | 33 | 27.04
05.07.23 12:24:53 | 14.08 | 189 | 186.94 | 192.67 | 189.54 | 186.42 | 181.81 | 193.46 | 194.52 | 194.51 | 189.47 | 188.78 | 189.06 | 187.66 | 187.16 | 188.18 | 195.31 | 188.73 | 185.5 | 195.04 | 186.37 | 185.05 | 191.32 | 186.39 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:25:08 | 14.33 | 188.74 | 187.46 | 192.67 | 190.59 | 186.94 | 181.3 | 194.25 | 193.23 | 193.44 | 189.2 | 187.48 | 189.57 | 187.92 | 186.89 | 188.18 | 194.52 | 189.25 | 184.45 | 196.11 | 185.29 | 183.75 | 191.06 | 186.13 | 190.36 | 27 | 965 | 33 | 27.01
05.07.23 12:25:23 | 14.58 | 188.48 | 186.42 | 192.67 | 190.32 | 187.46 | 182.07 | 193.46 | 194 | 193.98 | 190 | 188 | 189.83 | 187.92 | 186.63 | 187.66 | 195.57 | 189.25 | 184.71 | 196.11 | 185.29 | 182.97 | 190.53 | 185.35 | 190.36 | 27 | 965 | 33 | 27.01
05.07.23 12:25:38 | 14.83 | 188.48 | 187.2 | 192.93 | 190.59 | 187.46 | 181.3 | 193.99 | 194 | 193.71 | 189.73 | 188.52 | 189.57 | 187.14 | 186.63 | 187.92 | 194.52 | 188.99 | 184.71 | 194.78 | 186.91 | 183.49 | 190 | 185.35 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:25:53 | 15.08 | 189 | 186.68 | 192.4 | 190.06 | 186.94 | 182.07 | 193.99 | 194.26 | 192.91 | 188.94 | 188 | 188.54 | 186.87 | 186.11 | 188.45 | 195.31 | 188.47 | 183.93 | 195.04 | 185.83 | 183.23 | 190 | 185.35 | 190.62 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:26:08 | 15.33 | 188.48 | 186.17 | 192.93 | 190.32 | 186.68 | 182.07 | 192.94 | 193.74 | 193.98 | 189.2 | 186.19 | 188.8 | 187.14 | 186.37 | 187.92 | 195.04 | 189.25 | 184.45 | 195.31 | 185.29 | 182.97 | 190.53 | 185.35 | 190.36 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:26:23 | 15.58 | 188.74 | 186.42 | 191.61 | 190.06 | 186.17 | 182.33 | 193.2 | 194 | 192.91 | 190.53 | 187.74 | 188.8 | 186.87 | 186.37 | 188.18 | 194.78 | 188.73 | 183.93 | 194.25 | 185.29 | 183.23 | 190.79 | 185.61 | 190.1 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:26:38 | 15.83 | 188.22 | 186.68 | 191.61 | 189.54 | 186.42 | 182.58 | 192.94 | 194.78 | 193.44 | 189.2 | 187.22 | 188.02 | 186.61 | 186.63 | 187.66 | 194.52 | 188.73 | 182.88 | 194.51 | 184.76 | 182.97 | 190.53 | 185.09 | 190.88 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:53 | 16.08 | 187.96 | 185.91 | 191.61 | 190.06 | 187.2 | 182.33 | 193.99 | 194.78 | 193.71 | 190.26 | 187.48 | 189.06 | 186.35 | 186.89 | 187.92 | 195.31 | 189.51 | 183.93 | 195.04 | 184.49 | 182.97 | 191.06 | 185.35 | 190.36 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:08 | 16.33 | 187.96 | 186.17 | 191.35 | 189.54 | 185.65 | 181.05 | 193.2 | 193.23 | 193.71 | 187.62 | 187.22 | 188.28 | 186.35 | 185.85 | 187.4 | 194.78 | 188.99 | 183.66 | 195.31 | 185.29 | 182.45 | 189.47 | 184.05 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:23 | 16.58 | 188.48 | 186.68 | 192.4 | 189.54 | 186.94 | 181.56 | 193.73 | 194 | 192.64 | 188.15 | 188 | 188.54 | 186.61 | 185.59 | 187.66 | 195.04 | 190.04 | 183.66 | 194.51 | 184.76 | 182.45 | 190.26 | 184.83 | 190.1 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:27:38 | 16.83 | 188.22 | 186.17 | 192.14 | 190.32 | 187.46 | 181.81 | 193.73 | 193.23 | 192.91 | 189.47 | 187.74 | 188.54 | 186.09 | 186.11 | 186.61 | 195.57 | 189.25 | 182.62 | 195.04 | 184.49 | 182.97 | 190 | 185.35 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:27:54 | 17.1 | 187.7 | 186.68 | 192.14 | 189.02 | 186.42 | 182.33 | 194.78 | 193.74 | 193.44 | 189.73 | 187.22 | 188.28 | 185.83 | 184.81 | 187.4 | 195.31 | 189.25 | 183.66 | 195.04 | 185.56 | 181.16 | 190.26 | 185.09 | 190.62 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:28:09 | 17.35 | 187.44 | 186.42 | 191.87 | 189.28 | 186.42 | 181.56 | 193.46 | 194.26 | 192.91 | 188.68 | 187.22 | 188.28 | 186.61 | 186.11 | 186.35 | 195.04 | 188.99 | 183.4 | 195.58 | 185.56 | 182.19 | 190.53 | 185.35 | 189.84 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:24 | 17.6 | 187.18 | 186.42 | 192.14 | 189.54 | 186.68 | 181.56 | 192.67 | 194 | 192.38 | 189.2 | 187.22 | 187.51 | 185.57 | 186.11 | 186.61 | 195.04 | 189.51 | 182.35 | 194.25 | 184.76 | 181.68 | 190 | 185.35 | 190.36 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:28:39 | 17.85 | 187.44 | 185.65 | 191.87 | 190.59 | 185.91 | 181.05 | 193.99 | 194 | 192.64 | 189.47 | 185.93 | 188.02 | 185.57 | 186.11 | 186.61 | 195.57 | 189.25 | 183.14 | 193.98 | 184.49 | 181.42 | 190.26 | 185.09 | 190.62 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:54 | 18.1 | 187.44 | 185.65 | 192.14 | 189.54 | 186.42 | 181.81 | 193.46 | 193.48 | 193.18 | 187.62 | 185.93 | 187.76 | 186.87 | 185.59 | 186.61 | 194.78 | 189.25 | 183.14 | 195.04 | 183.68 | 182.19 | 189.73 | 185.09 | 190.1 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:09 | 18.35 | 187.96 | 185.65 | 191.35 | 189.02 | 186.42 | 182.07 | 192.41 | 194 | 192.64 | 187.88 | 185.93 | 188.28 | 186.35 | 185.59 | 187.14 | 193.73 | 189.25 | 181.83 | 195.04 | 183.95 | 181.68 | 190.53 | 184.83 | 190.1 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:24 | 18.6 | 187.7 | 185.39 | 190.82 | 189.02 | 186.42 | 182.07 | 192.67 | 192.97 | 192.38 | 187.36 | 186.96 | 186.73 | 186.09 | 185.33 | 186.35 | 194.52 | 189.78 | 182.62 | 193.98 | 183.95 | 180.9 | 190.26 | 184.83 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:39 | 18.85 | 187.18 | 185.65 | 191.09 | 188.24 | 187.46 | 181.05 | 193.2 | 192.71 | 192.11 | 187.36 | 186.7 | 188.02 | 185.83 | 185.07 | 185.57 | 195.57 | 188.73 | 182.35 | 193.98 | 183.42 | 180.9 | 189.2 | 185.35 | 189.32 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:54 | 19.1 | 187.18 | 184.87 | 189.77 | 189.54 | 186.68 | 182.84 | 192.15 | 194 | 192.91 | 188.15 | 186.45 | 186.99 | 186.09 | 185.33 | 186.09 | 193.73 | 188.73 | 182.09 | 194.25 | 183.95 | 180.64 | 190 | 184.05 | 189.84 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:30:09 | 19.35 | 186.92 | 184.61 | 190.56 | 189.54 | 187.2 | 181.81 | 192.41 | 193.23 | 192.91 | 188.94 | 186.45 | 186.99 | 185.31 | 184.81 | 186.35 | 194.52 | 188.47 | 182.35 | 193.45 | 184.22 | 179.87 | 190 | 184.83 | 189.84 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:30:24 | 19.6 | 187.18 | 184.87 | 190.03 | 187.72 | 186.68 | 181.3 | 192.94 | 192.45 | 191.85 | 187.88 | 186.19 | 187.76 | 186.09 | 184.55 | 185.57 | 194.78 | 187.16 | 180.53 | 193.72 | 183.15 | 180.38 | 189.2 | 185.35 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:30:39 | 19.85 | 186.13 | 183.58 | 190.56 | 187.98 | 186.68 | 180.79 | 192.15 | 193.48 | 191.31 | 187.36 | 186.96 | 187.51 | 185.31 | 183.77 | 184.78 | 194.25 | 186.9 | 180.79 | 193.45 | 183.42 | 179.35 | 188.41 | 184.31 | 189.32 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:30:54 | 20.1 | 186.13 | 184.1 | 190.82 | 188.76 | 186.42 | 181.3 | 192.94 | 192.97 | 192.38 | 186.83 | 184.9 | 186.99 | 184.78 | 184.55 | 185.83 | 194.78 | 188.47 | 181.31 | 193.72 | 182.61 | 179.35 | 188.15 | 185.35 | 188.81 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:31:09 | 20.35 | 186.13 | 183.84 | 190.03 | 187.72 | 186.94 | 181.56 | 192.41 | 191.93 | 192.11 | 186.57 | 184.64 | 185.7 | 184.52 | 184.03 | 185.31 | 194.52 | 187.68 | 180.01 | 192.93 | 182.35 | 179.35 | 188.41 | 184.83 | 189.58 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:31:24 | 20.6 | 186.39 | 185.13 | 190.82 | 187.72 | 187.2 | 180.79 | 192.94 | 192.71 | 192.11 | 186.83 | 185.16 | 187.76 | 185.57 | 184.55 | 184.78 | 194.25 | 187.95 | 180.53 | 193.72 | 182.61 | 179.09 | 189.2 | 185.61 | 189.32 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:31:40 | 20.87 | 187.44 | 184.87 | 190.03 | 187.98 | 187.2 | 182.07 | 191.89 | 191.93 | 192.11 | 185.78 | 184.64 | 186.73 | 184.78 | 183.51 | 184.78 | 193.47 | 187.42 | 180.53 | 193.19 | 182.35 | 179.61 | 189.2 | 185.87 | 189.07 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:31:55 | 21.12 | 185.62 | 184.36 | 189.51 | 187.72 | 186.94 | 180.79 | 192.15 | 192.97 | 191.31 | 187.09 | 185.67 | 187.25 | 184 | 184.03 | 184.78 | 193.47 | 187.42 | 181.05 | 192.66 | 182.61 | 179.35 | 189.47 | 185.61 | 188.81 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:10 | 21.37 | 185.62 | 183.84 | 188.72 | 186.68 | 186.42 | 180.79 | 191.89 | 192.45 | 192.38 | 186.57 | 185.41 | 186.47 | 184 | 183.77 | 184.78 | 194.25 | 187.16 | 180.01 | 192.93 | 182.61 | 178.58 | 189.2 | 185.09 | 188.29 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:25 | 21.62 | 186.13 | 183.84 | 189.77 | 187.98 | 186.94 | 181.05 | 192.41 | 192.19 | 192.11 | 185.52 | 185.16 | 186.73 | 185.04 | 182.99 | 184.26 | 193.99 | 187.16 | 180.01 | 192.93 | 182.88 | 178.32 | 188.94 | 185.61 | 189.07 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:40 | 21.87 | 186.13 | 184.61 | 188.72 | 187.2 | 186.68 | 180.79 | 192.41 | 192.19 | 191.05 | 187.09 | 186.19 | 186.47 | 184.52 | 183.25 | 184.52 | 193.47 | 186.64 | 180.79 | 193.19 | 183.15 | 178.84 | 188.94 | 185.09 | 188.81 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:55 | 22.12 | 185.62 | 183.32 | 188.99 | 186.17 | 187.2 | 181.56 | 192.41 | 192.71 | 191.31 | 186.04 | 184.9 | 186.22 | 184.26 | 182.48 | 184.78 | 192.94 | 187.42 | 179.75 | 193.98 | 182.61 | 178.32 | 188.68 | 184.31 | 189.07 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:33:10 | 22.37 | 185.62 | 185.39 | 189.51 | 186.94 | 186.68 | 180.79 | 192.67 | 193.23 | 192.38 | 185.78 | 185.93 | 187.25 | 184.26 | 184.81 | 185.83 | 193.99 | 187.95 | 180.01 | 192.93 | 182.08 | 179.09 | 189.47 | 184.31 | 188.55 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:33:25 | 22.62 | 185.1 | 184.36 | 188.99 | 186.42 | 186.42 | 181.05 | 191.36 | 192.45 | 191.05 | 185.25 | 185.67 | 186.73 | 183.48 | 182.99 | 184.26 | 193.99 | 186.9 | 180.01 | 192.4 | 182.61 | 178.06 | 189.2 | 185.09 | 188.55 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:33:40 | 22.87 | 185.62 | 184.36 | 190.3 | 186.94 | 185.65 | 180.02 | 191.89 | 192.71 | 191.58 | 185.25 | 185.93 | 186.73 | 183.74 | 183.25 | 184.52 | 193.99 | 186.9 | 180.01 | 192.4 | 182.35 | 178.32 | 189.2 | 185.09 | 188.81 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:33:55 | 23.12 | 185.62 | 183.84 | 189.25 | 186.68 | 185.91 | 180.02 | 191.63 | 191.68 | 191.05 | 186.31 | 184.9 | 186.47 | 184 | 183.25 | 184 | 193.99 | 187.16 | 179.23 | 192.93 | 182.08 | 178.32 | 188.41 | 184.83 | 189.32 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:10 | 23.37 | 185.62 | 184.36 | 189.51 | 185.65 | 186.17 | 180.53 | 190.32 | 190.65 | 191.85 | 185.78 | 184.64 | 185.96 | 183.74 | 181.7 | 184 | 192.42 | 186.64 | 179.23 | 192.13 | 181.81 | 177.03 | 188.15 | 184.57 | 188.81 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:25 | 23.62 | 185.36 | 183.58 | 188.2 | 186.68 | 186.42 | 180.28 | 191.89 | 191.16 | 191.58 | 186.04 | 185.16 | 185.96 | 184.26 | 182.48 | 184.26 | 193.99 | 185.86 | 178.97 | 192.66 | 182.08 | 176.78 | 188.68 | 183.79 | 188.81 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:40 | 23.87 | 185.36 | 183.32 | 189.25 | 185.91 | 185.65 | 181.56 | 192.15 | 191.68 | 190.52 | 185.25 | 185.93 | 186.22 | 183.74 | 182.22 | 185.31 | 193.73 | 186.12 | 178.45 | 191.87 | 181.28 | 178.06 | 188.15 | 184.83 | 189.07 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:55 | 24.12 | 184.58 | 184.61 | 188.72 | 186.17 | 185.65 | 179.51 | 190.58 | 191.42 | 191.31 | 184.99 | 184.38 | 184.93 | 182.96 | 181.7 | 184.52 | 192.42 | 186.9 | 178.97 | 192.13 | 181.81 | 176.26 | 187.88 | 184.83 | 188.29 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:35:10 | 24.37 | 185.1 | 184.36 | 189.25 | 186.17 | 185.13 | 179.51 | 191.36 | 191.42 | 190.52 | 185.52 | 185.16 | 185.19 | 183.48 | 182.22 | 184.26 | 193.2 | 185.86 | 178.97 | 192.13 | 181.81 | 177.29 | 187.88 | 184.83 | 187.78 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:35:25 | 24.62 | 183.8 | 183.58 | 187.94 | 185.65 | 184.87 | 179.51 | 191.1 | 191.16 | 191.05 | 186.04 | 184.13 | 185.19 | 182.7 | 182.22 | 184 | 192.68 | 186.38 | 178.45 | 192.4 | 182.08 | 175.5 | 188.68 | 183.53 | 188.55 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:35:41 | 24.88 | 183.54 | 184.61 | 187.42 | 184.87 | 185.65 | 179.51 | 191.1 | 190.9 | 190.52 | 185.25 | 184.64 | 184.93 | 182.44 | 181.96 | 184.52 | 193.2 | 185.6 | 178.45 | 191.08 | 180.74 | 176.52 | 187.88 | 184.57 | 188.03 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:35:56 | 25.13 | 184.06 | 184.1 | 189.25 | 185.65 | 185.39 | 179 | 191.36 | 190.39 | 190.52 | 184.73 | 184.38 | 184.93 | 182.18 | 181.44 | 183.74 | 191.89 | 185.6 | 178.19 | 191.61 | 181.28 | 175.24 | 187.88 | 183.79 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:36:11 | 25.38 | 184.06 | 182.81 | 187.94 | 185.39 | 184.36 | 178.24 | 191.36 | 190.39 | 190.78 | 185.52 | 183.87 | 184.68 | 182.96 | 181.18 | 182.96 | 192.68 | 185.08 | 178.19 | 192.13 | 180.74 | 176.26 | 187.88 | 184.05 | 187 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:36:26 | 25.63 | 184.84 | 183.07 | 188.72 | 186.17 | 184.61 | 178.49 | 190.58 | 191.93 | 190.25 | 184.73 | 184.38 | 184.68 | 182.44 | 181.44 | 184 | 191.63 | 184.82 | 177.93 | 191.61 | 181.81 | 175.75 | 188.15 | 183.01 | 187.52 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:36:41 | 25.88 | 184.58 | 183.84 | 187.94 | 185.13 | 184.36 | 178.75 | 191.63 | 190.65 | 190.78 | 184.73 | 183.61 | 184.93 | 182.96 | 181.44 | 183.74 | 191.89 | 185.86 | 177.93 | 191.08 | 181.28 | 176.01 | 187.36 | 184.05 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:36:56 | 26.13 | 183.8 | 183.32 | 188.99 | 184.36 | 185.13 | 179.26 | 190.84 | 191.68 | 190.78 | 184.21 | 184.38 | 184.93 | 182.7 | 180.41 | 184 | 192.42 | 186.12 | 176.89 | 191.61 | 181.28 | 175.5 | 187.62 | 184.05 | 188.03 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:11 | 26.38 | 183.8 | 183.84 | 188.72 | 184.61 | 184.36 | 178.24 | 191.36 | 190.65 | 190.78 | 184.21 | 184.13 | 183.65 | 182.96 | 181.44 | 183.22 | 192.68 | 185.6 | 177.41 | 190.55 | 180.21 | 175.24 | 187.09 | 184.05 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:26 | 26.63 | 183.54 | 182.55 | 188.2 | 185.39 | 184.36 | 177.98 | 190.84 | 190.9 | 190.52 | 184.73 | 183.61 | 183.14 | 182.18 | 180.67 | 182.7 | 191.63 | 185.6 | 177.15 | 191.61 | 180.21 | 174.98 | 186.83 | 183.79 | 186.75 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:41 | 26.88 | 183.54 | 183.07 | 187.16 | 184.1 | 183.84 | 177.98 | 190.32 | 190.65 | 189.99 | 185.25 | 182.84 | 183.65 | 181.41 | 180.67 | 182.96 | 191.11 | 185.6 | 177.15 | 190.55 | 179.94 | 174.22 | 186.83 | 183.53 | 187.52 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:56 | 27.13 | 183.54 | 183.58 | 187.16 | 184.61 | 184.87 | 179 | 190.58 | 190.65 | 190.78 | 183.68 | 183.61 | 183.14 | 181.66 | 181.44 | 183.48 | 192.94 | 185.34 | 177.41 | 191.61 | 180.74 | 174.98 | 187.62 | 183.27 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:11 | 27.38 | 184.32 | 182.04 | 187.16 | 184.87 | 184.87 | 178.24 | 190.58 | 191.42 | 190.78 | 184.73 | 183.87 | 183.91 | 181.15 | 180.67 | 183.74 | 192.15 | 185.08 | 176.63 | 191.61 | 179.68 | 174.98 | 187.09 | 183.01 | 187.52 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:26 | 27.63 | 183.28 | 183.58 | 187.68 | 183.58 | 183.32 | 178.24 | 189.53 | 190.13 | 189.46 | 184.73 | 184.38 | 184.16 | 181.15 | 181.18 | 183.48 | 191.37 | 184.04 | 177.15 | 190.82 | 179.15 | 174.98 | 187.36 | 183.79 | 186.23 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:41 | 27.88 | 183.02 | 182.81 | 187.94 | 183.07 | 184.61 | 177.98 | 190.06 | 189.88 | 190.78 | 184.99 | 183.87 | 183.39 | 181.15 | 180.67 | 183.74 | 191.37 | 184.82 | 176.37 | 191.08 | 180.48 | 173.71 | 187.09 | 183.53 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:56 | 28.13 | 183.8 | 182.55 | 187.68 | 184.61 | 183.07 | 177.73 | 190.06 | 190.13 | 189.99 | 184.73 | 183.35 | 184.16 | 181.66 | 180.41 | 183.74 | 191.63 | 184.82 | 176.37 | 190.29 | 181.01 | 174.47 | 187.09 | 183.53 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:39:11 | 28.38 | 183.02 | 182.29 | 187.16 | 183.07 | 183.32 | 177.73 | 190.32 | 190.9 | 191.31 | 184.73 | 183.87 | 184.16 | 180.89 | 179.38 | 183.74 | 191.37 | 184.56 | 176.63 | 191.08 | 179.94 | 174.47 | 186.83 | 183.01 | 187.26 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:39:26 | 28.63 | 183.28 | 183.07 | 186.89 | 183.07 | 184.36 | 177.73 | 190.06 | 190.9 | 191.05 | 183.68 | 183.61 | 183.39 | 181.66 | 180.41 | 183.74 | 191.89 | 184.82 | 176.11 | 191.08 | 180.21 | 173.71 | 187.36 | 183.01 | 186.49 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:39:41 | 28.88 | 182.51 | 182.81 | 187.42 | 184.87 | 184.1 | 177.73 | 190.06 | 190.39 | 190.25 | 183.94 | 183.35 | 183.65 | 181.92 | 180.41 | 183.48 | 191.63 | 184.04 | 176.63 | 190.55 | 179.94 | 174.22 | 187.09 | 184.05 | 187.78 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:39:56 | 29.13 | 182.51 | 181.78 | 186.89 | 183.58 | 182.55 | 177.73 | 189.27 | 190.13 | 189.99 | 184.21 | 183.87 | 183.39 | 180.89 | 179.12 | 181.92 | 191.11 | 183.26 | 175.6 | 190.82 | 178.88 | 173.45 | 186.31 | 183.01 | 185.98 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:40:11 | 29.38 | 182.51 | 182.81 | 187.68 | 184.61 | 183.58 | 177.48 | 189.53 | 189.36 | 190.25 | 183.16 | 183.61 | 183.91 | 181.15 | 180.67 | 183.74 | 190.59 | 183.52 | 176.63 | 190.03 | 179.41 | 173.2 | 186.57 | 183.27 | 186.49 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:40:26 | 29.63 | 183.28 | 182.04 | 186.89 | 183.32 | 183.84 | 176.71 | 190.06 | 190.13 | 190.25 | 183.16 | 183.1 | 184.16 | 181.15 | 179.12 | 184.26 | 191.37 | 184.56 | 175.6 | 190.82 | 180.21 | 174.22 | 186.57 | 183.01 | 187 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:40:41 | 29.88 | 183.8 | 182.55 | 186.63 | 183.84 | 183.58 | 176.71 | 190.32 | 189.62 | 190.25 | 183.94 | 183.1 | 183.65 | 181.15 | 179.12 | 183.74 | 191.37 | 184.3 | 175.86 | 190.55 | 179.68 | 173.45 | 186.83 | 183.01 | 185.98 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:40:56 | 30.13 | 182.25 | 182.29 | 186.89 | 183.58 | 183.58 | 177.22 | 189.79 | 189.62 | 189.19 | 182.9 | 182.58 | 183.39 | 180.89 | 179.12 | 183.74 | 191.11 | 183.52 | 175.34 | 190.29 | 178.88 | 172.94 | 186.57 | 182.5 | 186.75 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:41:11 | 30.38 | 182.77 | 182.55 | 186.89 | 183.58 | 183.58 | 176.71 | 189.79 | 188.59 | 189.99 | 182.64 | 183.1 | 182.11 | 181.15 | 179.64 | 183.74 | 190.32 | 184.04 | 175.08 | 190.82 | 178.88 | 173.45 | 186.57 | 181.98 | 185.98 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:41:26 | 30.63 | 181.73 | 182.04 | 186.89 | 183.58 | 181.78 | 175.95 | 190.06 | 189.36 | 188.66 | 182.38 | 182.58 | 182.11 | 180.11 | 178.61 | 182.44 | 190.85 | 183.26 | 174.82 | 189.76 | 178.61 | 172.69 | 184.21 | 181.98 | 185.46 | 27 | 965 | 33 | 26.82

## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20230705_SDR641_Run01_Plate01_PR |  | Generated On : | 05/07/2023, 12:42:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/07/2023, 12:10:48 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/07/2023, 12:41:37 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 |  |  |  | T_internal [°C] | Error
05.07.23 12:10:50 | 0.03 | 235.02 | 237.29 | 240.87 | 240.87 | 238.59 | 234.05 | 241.52 | 249.41 | 234.7 | 234.05 | 237.61 | 244.14 | 234.7 | 235.02 | 237.94 | 245.46 | 238.26 | 232.43 | 241.2 | 226.02 | 235.67 | 236.64 | 241.2 | 245.46 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:11:06 | 0.3 | 234.7 | 236.32 | 239.57 | 241.52 | 238.59 | 232.76 | 242.18 | 248.09 | 234.7 | 234.05 | 237.29 | 243.16 | 234.37 | 234.37 | 236.32 | 244.8 | 237.61 | 232.11 | 241.52 | 226.65 | 235.34 | 237.29 | 240.87 | 243.16 | 27 | 965 | 33 | 26.61
05.07.23 12:11:21 | 0.55 | 234.7 | 236.32 | 240.87 | 239.89 | 237.61 | 233.4 | 242.51 | 248.75 | 236.96 | 233.73 | 236.96 | 242.83 | 234.7 | 235.34 | 237.61 | 246.77 | 237.61 | 232.76 | 241.85 | 225.38 | 235.67 | 236.64 | 239.89 | 243.82 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:11:36 | 0.8 | 235.34 | 236.32 | 240.54 | 240.22 | 238.59 | 233.73 | 243.49 | 247.1 | 236.64 | 235.34 | 238.59 | 243.49 | 234.37 | 234.7 | 237.61 | 245.13 | 239.24 | 231.79 | 241.52 | 225.7 | 235.67 | 235.99 | 239.89 | 243.49 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:11:51 | 1.05 | 235.67 | 236.96 | 241.2 | 240.87 | 237.94 | 234.05 | 241.85 | 249.08 | 236.64 | 234.7 | 238.26 | 242.83 | 234.37 | 233.73 | 237.29 | 245.46 | 238.91 | 233.08 | 242.18 | 226.02 | 235.34 | 236.96 | 240.87 | 244.14 | 27 | 965 | 33 | 26.63
05.07.23 12:12:06 | 1.3 | 235.99 | 235.99 | 241.52 | 241.2 | 239.24 | 234.05 | 243.49 | 247.76 | 235.99 | 235.02 | 238.91 | 243.49 | 234.7 | 236.32 | 237.61 | 244.8 | 239.24 | 232.76 | 241.85 | 225.7 | 236.64 | 236.64 | 240.22 | 243.82 | 27 | 965 | 33 | 26.64
05.07.23 12:12:21 | 1.55 | 235.67 | 236.64 | 240.22 | 239.57 | 238.26 | 234.37 | 243.49 | 248.09 | 236.32 | 233.73 | 237.94 | 243.49 | 234.7 | 236.32 | 235.99 | 244.14 | 238.59 | 232.76 | 241.85 | 225.38 | 235.67 | 237.61 | 239.89 | 244.14 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:12:36 | 1.8 | 236.32 | 237.61 | 240.22 | 241.52 | 238.91 | 234.05 | 242.51 | 249.41 | 236.64 | 234.05 | 236.64 | 243.16 | 235.02 | 236.32 | 237.94 | 244.47 | 238.91 | 232.76 | 242.83 | 225.38 | 234.7 | 237.29 | 240.22 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:12:51 | 2.05 | 235.67 | 236.96 | 239.89 | 239.89 | 238.26 | 234.37 | 243.16 | 249.08 | 235.99 | 234.7 | 237.94 | 242.51 | 234.05 | 234.37 | 237.94 | 244.14 | 238.91 | 231.79 | 241.52 | 225.06 | 235.67 | 236.96 | 240.54 | 243.49 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:13:06 | 2.3 | 236.32 | 237.29 | 240.87 | 239.89 | 238.59 | 233.73 | 243.49 | 248.42 | 236.32 | 234.7 | 237.29 | 243.49 | 234.05 | 235.02 | 237.61 | 244.8 | 239.57 | 232.11 | 241.85 | 224.74 | 235.67 | 237.61 | 240.54 | 244.14 | 27 | 965 | 33 | 26.65
05.07.23 12:13:21 | 2.55 | 236.32 | 237.94 | 239.89 | 238.91 | 238.59 | 233.73 | 242.83 | 248.09 | 236.64 | 234.37 | 237.61 | 242.83 | 234.05 | 236.32 | 236.64 | 245.79 | 237.94 | 232.76 | 241.2 | 223.78 | 235.02 | 236.64 | 239.57 | 244.14 | 27 | 965 | 33 | 26.66
05.07.23 12:13:36 | 2.8 | 236.32 | 236.96 | 240.54 | 240.22 | 237.61 | 234.7 | 242.51 | 247.76 | 237.29 | 234.7 | 237.61 | 242.18 | 234.05 | 235.02 | 237.61 | 244.47 | 238.91 | 232.43 | 241.85 | 224.1 | 234.7 | 236.32 | 239.57 | 243.82 | 27 | 965 | 33 | 26.68
05.07.23 12:13:51 | 3.05 | 236.96 | 236.64 | 240.22 | 239.57 | 238.26 | 234.05 | 242.83 | 248.09 | 236.96 | 233.73 | 238.26 | 242.51 | 234.05 | 236.32 | 237.94 | 244.8 | 238.26 | 232.76 | 241.52 | 223.78 | 233.73 | 237.29 | 239.24 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 26.68
05.07.23 12:14:06 | 3.3 | 235.99 | 236.96 | 240.87 | 241.2 | 237.94 | 234.7 | 242.51 | 248.42 | 237.29 | 235.02 | 237.29 | 242.18 | 235.02 | 236.96 | 237.61 | 245.13 | 238.91 | 231.79 | 242.18 | 224.42 | 234.37 | 236.32 | 238.91 | 243.49 | 27 | 965 | 33 | 26.69
05.07.23 12:14:21 | 3.55 | 235.67 | 236.32 | 239.89 | 238.91 | 237.61 | 235.34 | 242.83 | 248.42 | 236.96 | 234.05 | 238.26 | 241.52 | 233.73 | 235.67 | 237.94 | 244.14 | 237.29 | 231.47 | 240.54 | 225.06 | 234.7 | 235.99 | 238.26 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 26.69
05.07.23 12:14:36 | 3.8 | 236.64 | 237.29 | 240.87 | 240.87 | 238.59 | 233.08 | 242.83 | 248.75 | 236.32 | 233.08 | 237.94 | 242.83 | 234.05 | 235.67 | 236.64 | 244.14 | 238.26 | 231.79 | 241.2 | 223.46 | 234.05 | 236.32 | 239.57 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 26.69
05.07.23 12:14:51 | 4.05 | 237.29 | 237.29 | 239.89 | 238.59 | 238.26 | 232.43 | 242.51 | 247.43 | 237.61 | 233.08 | 236.64 | 240.22 | 233.08 | 235.67 | 236.64 | 244.47 | 238.26 | 232.11 | 241.52 | 223.78 | 234.37 | 235.99 | 237.29 | 242.51 | 27 | 965 | 33 | 26.72
05.07.23 12:15:06 | 4.3 | 235.67 | 236.96 | 240.54 | 240.87 | 236.96 | 232.76 | 242.51 | 247.1 | 236.64 | 234.05 | 236.32 | 241.2 | 234.37 | 234.7 | 236.32 | 244.8 | 238.59 | 231.79 | 242.51 | 224.1 | 234.05 | 236.64 | 238.26 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 26.72
05.07.23 12:15:21 | 4.55 | 236.32 | 235.67 | 240.22 | 239.24 | 237.94 | 232.11 | 242.18 | 247.43 | 235.99 | 234.05 | 235.34 | 241.85 | 234.37 | 235.67 | 235.99 | 243.82 | 238.59 | 230.18 | 241.2 | 223.78 | 232.76 | 235.67 | 237.94 | 244.14 | 27 | 965 | 33 | 26.75
05.07.23 12:15:36 | 4.8 | 237.61 | 237.29 | 239.89 | 239.89 | 238.26 | 233.4 | 244.14 | 248.75 | 238.91 | 234.05 | 237.94 | 240.87 | 234.37 | 235.67 | 236.32 | 244.14 | 237.94 | 231.15 | 242.51 | 223.46 | 235.34 | 236.32 | 237.94 | 243.16 | 27 | 965 | 33 | 26.76
05.07.23 12:15:51 | 5.05 | 236.96 | 236.32 | 240.54 | 239.57 | 237.29 | 232.43 | 243.82 | 247.76 | 237.29 | 232.43 | 237.29 | 241.2 | 234.7 | 234.7 | 235.67 | 245.13 | 237.94 | 231.15 | 242.18 | 224.1 | 234.05 | 237.29 | 237.29 | 244.14 | 27 | 965 | 33 | 26.78
05.07.23 12:16:06 | 5.3 | 236.96 | 237.29 | 240.22 | 238.91 | 239.24 | 232.43 | 242.51 | 247.76 | 237.29 | 234.7 | 236.96 | 240.87 | 233.73 | 234.37 | 236.64 | 245.46 | 238.26 | 232.11 | 242.51 | 223.78 | 234.37 | 236.96 | 237.61 | 244.47 | 27 | 965 | 33 | 26.79
05.07.23 12:16:21 | 5.55 | 237.61 | 235.99 | 241.2 | 241.2 | 239.24 | 233.08 | 243.16 | 248.09 | 237.61 | 234.7 | 236.96 | 242.51 | 234.37 | 234.7 | 236.32 | 245.46 | 238.91 | 230.18 | 242.51 | 224.42 | 235.99 | 237.29 | 237.94 | 244.47 | 27 | 965 | 33 | 26.8
05.07.23 12:16:36 | 5.8 | 237.29 | 237.61 | 240.22 | 240.87 | 238.26 | 233.08 | 243.16 | 248.75 | 237.29 | 234.37 | 237.94 | 241.85 | 235.67 | 235.02 | 236.32 | 244.8 | 238.59 | 231.15 | 242.83 | 224.42 | 235.02 | 237.94 | 238.59 | 244.47 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:16:51 | 6.05 | 237.29 | 236.96 | 239.57 | 240.54 | 238.91 | 233.08 | 243.16 | 247.43 | 237.94 | 232.76 | 237.29 | 242.83 | 234.05 | 235.67 | 235.67 | 245.13 | 238.59 | 231.15 | 242.83 | 223.78 | 234.7 | 238.26 | 237.29 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:17:06 | 6.3 | 237.61 | 237.61 | 240.54 | 241.2 | 237.61 | 233.08 | 243.82 | 248.75 | 238.91 | 232.43 | 237.94 | 241.85 | 235.02 | 235.34 | 235.99 | 245.79 | 238.91 | 230.82 | 242.51 | 223.78 | 235.02 | 237.61 | 237.61 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:17:21 | 6.55 | 238.59 | 236.64 | 241.52 | 239.89 | 238.26 | 233.4 | 244.47 | 246.77 | 238.59 | 234.37 | 237.94 | 242.51 | 235.34 | 235.99 | 237.29 | 246.11 | 239.89 | 232.43 | 243.49 | 224.1 | 235.67 | 237.61 | 237.94 | 245.46 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:17:36 | 6.8 | 237.94 | 237.61 | 240.87 | 241.2 | 237.94 | 232.11 | 243.49 | 248.09 | 237.61 | 233.4 | 236.96 | 241.85 | 235.34 | 234.37 | 235.34 | 245.79 | 238.91 | 231.15 | 243.49 | 225.7 | 235.02 | 237.94 | 238.26 | 244.47 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:17:52 | 7.07 | 238.26 | 236.96 | 240.54 | 241.52 | 239.24 | 233.4 | 243.82 | 247.76 | 238.59 | 234.05 | 236.96 | 241.2 | 234.37 | 234.7 | 235.02 | 244.8 | 239.24 | 231.79 | 243.49 | 224.74 | 235.02 | 237.29 | 237.94 | 246.11 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:18:07 | 7.32 | 238.59 | 237.94 | 240.54 | 240.54 | 237.29 | 233.08 | 242.83 | 248.09 | 237.29 | 233.08 | 238.26 | 240.54 | 235.67 | 235.67 | 236.32 | 246.77 | 238.59 | 232.11 | 242.18 | 223.78 | 235.02 | 236.64 | 237.29 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:18:22 | 7.57 | 238.91 | 237.61 | 241.52 | 241.52 | 236.96 | 231.47 | 243.16 | 247.76 | 238.59 | 233.73 | 237.61 | 241.2 | 236.32 | 234.05 | 236.32 | 246.44 | 239.24 | 231.47 | 242.83 | 224.1 | 235.34 | 237.61 | 238.26 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:18:37 | 7.82 | 236.96 | 236.96 | 240.87 | 240.22 | 238.26 | 231.47 | 242.51 | 248.42 | 238.26 | 234.05 | 236.64 | 241.52 | 235.34 | 235.67 | 234.7 | 246.11 | 237.94 | 230.18 | 242.51 | 224.42 | 234.37 | 236.64 | 236.64 | 245.46 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:18:52 | 8.07 | 239.24 | 236.96 | 241.85 | 240.87 | 238.91 | 231.79 | 242.51 | 247.76 | 239.89 | 234.37 | 238.26 | 240.87 | 235.34 | 235.02 | 236.32 | 246.77 | 238.91 | 230.82 | 244.47 | 224.42 | 234.37 | 238.26 | 237.94 | 245.79 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:19:07 | 8.32 | 238.26 | 237.94 | 241.52 | 240.54 | 237.61 | 231.47 | 243.16 | 247.76 | 239.24 | 234.05 | 238.26 | 240.22 | 235.34 | 235.99 | 235.67 | 247.1 | 238.26 | 230.82 | 243.16 | 224.1 | 234.05 | 237.29 | 236.64 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 27.01
05.07.23 12:19:22 | 8.57 | 237.61 | 237.29 | 240.54 | 241.2 | 238.26 | 231.79 | 242.83 | 249.41 | 238.91 | 233.4 | 238.91 | 240.22 | 235.02 | 235.34 | 235.02 | 246.11 | 239.24 | 230.5 | 243.82 | 224.74 | 235.02 | 237.94 | 236.32 | 244.47 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:19:37 | 8.82 | 238.26 | 237.29 | 240.87 | 239.57 | 237.94 | 231.79 | 244.14 | 248.42 | 238.91 | 233.08 | 237.61 | 240.87 | 234.7 | 234.7 | 235.99 | 246.11 | 239.89 | 230.82 | 243.82 | 223.78 | 233.4 | 237.94 | 236.96 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 27.04
05.07.23 12:19:52 | 9.07 | 237.29 | 236.96 | 239.89 | 241.2 | 238.26 | 230.82 | 243.49 | 248.09 | 238.26 | 233.08 | 236.64 | 240.54 | 235.02 | 234.7 | 235.99 | 245.79 | 237.29 | 230.82 | 243.49 | 222.83 | 233.73 | 237.29 | 236.32 | 243.82 | 27 | 965 | 33 | 27.05
05.07.23 12:20:07 | 9.32 | 237.94 | 236.64 | 239.57 | 240.22 | 237.94 | 231.79 | 243.49 | 248.75 | 238.91 | 233.4 | 238.26 | 240.54 | 234.7 | 235.34 | 236.32 | 245.46 | 238.59 | 230.18 | 242.51 | 222.83 | 233.08 | 236.64 | 236.64 | 244.8 | 27 | 965 | 33 | 27.07
05.07.23 12:20:22 | 9.57 | 237.61 | 236.96 | 241.2 | 240.87 | 238.59 | 230.82 | 243.82 | 249.08 | 240.22 | 233.73 | 238.59 | 240.87 | 235.02 | 234.7 | 235.02 | 245.46 | 236.96 | 229.86 | 243.49 | 224.1 | 233.73 | 236.64 | 236.64 | 245.13 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:20:37 | 9.82 | 237.29 | 236.32 | 240.22 | 240.54 | 236.96 | 229.54 | 241.85 | 249.41 | 238.91 | 232.43 | 238.26 | 238.91 | 233.4 | 235.34 | 235.02 | 245.46 | 236.96 | 230.5 | 242.18 | 222.83 | 231.79 | 235.99 | 235.67 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:20:52 | 10.07 | 237.94 | 236.96 | 239.89 | 238.91 | 236.96 | 230.5 | 242.83 | 250.07 | 238.26 | 233.08 | 237.94 | 239.24 | 234.37 | 234.37 | 235.67 | 246.11 | 238.91 | 230.82 | 242.51 | 222.83 | 231.47 | 237.29 | 235.67 | 244.47 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:21:07 | 10.32 | 236.96 | 236.32 | 240.54 | 240.54 | 236.64 | 230.5 | 242.51 | 248.09 | 238.59 | 234.37 | 237.94 | 240.22 | 233.73 | 234.37 | 235.34 | 244.8 | 237.94 | 228.9 | 243.16 | 222.83 | 231.47 | 235.99 | 235.34 | 243.82 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:21:22 | 10.57 | 237.29 | 236.64 | 239.89 | 239.57 | 237.29 | 230.5 | 241.52 | 248.09 | 238.26 | 234.37 | 237.29 | 239.89 | 232.43 | 235.34 | 235.02 | 245.79 | 237.29 | 229.86 | 242.51 | 222.83 | 232.11 | 235.67 | 234.7 | 243.16 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:21:38 | 10.83 | 237.61 | 235.34 | 240.22 | 239.57 | 236.96 | 229.54 | 242.51 | 249.41 | 237.29 | 232.43 | 237.29 | 240.22 | 233.73 | 234.7 | 235.02 | 244.47 | 236.64 | 229.22 | 242.18 | 222.51 | 230.82 | 235.67 | 234.37 | 243.49 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:21:53 | 11.08 | 236.32 | 235.99 | 239.24 | 239.89 | 236.96 | 229.86 | 243.49 | 249.41 | 237.61 | 233.4 | 237.61 | 239.57 | 233.4 | 232.76 | 234.7 | 244.8 | 236.96 | 227.93 | 242.18 | 222.51 | 230.5 | 235.99 | 233.08 | 241.85 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:22:08 | 11.33 | 237.29 | 235.02 | 239.89 | 240.54 | 236.32 | 228.58 | 242.83 | 248.75 | 238.59 | 232.43 | 237.61 | 239.89 | 232.76 | 233.08 | 233.73 | 245.79 | 237.29 | 228.58 | 243.16 | 221.56 | 231.79 | 235.02 | 234.05 | 242.83 | 27 | 965 | 33 | 27.11
05.07.23 12:22:23 | 11.58 | 236.64 | 235.34 | 239.89 | 239.24 | 236.32 | 228.9 | 242.83 | 248.42 | 237.94 | 232.76 | 237.29 | 239.57 | 233.73 | 231.79 | 234.37 | 244.8 | 236.32 | 228.26 | 241.85 | 221.24 | 229.54 | 234.7 | 232.76 | 241.85 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:22:38 | 11.83 | 236.32 | 234.7 | 239.24 | 239.57 | 236.32 | 229.22 | 242.18 | 248.75 | 237.61 | 233.08 | 237.29 | 239.57 | 232.11 | 234.05 | 233.73 | 245.79 | 235.34 | 228.26 | 241.2 | 220.61 | 229.54 | 235.02 | 233.08 | 240.87 | 27 | 965 | 33 | 27.1
05.07.23 12:22:53 | 12.08 | 236.32 | 235.02 | 238.59 | 237.94 | 234.37 | 227.93 | 241.85 | 248.09 | 236.32 | 233.4 | 235.34 | 239.57 | 232.43 | 232.11 | 233.08 | 245.46 | 235.34 | 226.97 | 242.18 | 221.56 | 229.54 | 234.37 | 232.11 | 242.18 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:23:08 | 12.33 | 235.02 | 235.02 | 238.91 | 239.24 | 235.02 | 229.22 | 241.52 | 246.77 | 237.61 | 231.79 | 236.32 | 239.24 | 231.47 | 232.76 | 232.76 | 244.47 | 235.99 | 226.97 | 241.52 | 220.29 | 229.22 | 233.73 | 232.76 | 240.87 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:23:23 | 12.58 | 235.34 | 233.4 | 239.57 | 239.57 | 235.99 | 227.61 | 243.16 | 248.75 | 236.32 | 231.15 | 236.64 | 238.59 | 231.79 | 233.08 | 232.76 | 243.82 | 235.02 | 226.02 | 241.2 | 220.61 | 228.58 | 234.37 | 231.79 | 241.85 | 27 | 965 | 33 | 27.08
05.07.23 12:23:38 | 12.83 | 235.34 | 234.05 | 238.26 | 238.59 | 234.37 | 227.61 | 241.2 | 247.76 | 235.34 | 231.47 | 235.99 | 239.57 | 231.47 | 232.76 | 233.08 | 244.47 | 235.02 | 226.34 | 241.52 | 219.97 | 227.93 | 233.73 | 230.82 | 240.87 | 27 | 965 | 33 | 27.07
05.07.23 12:23:53 | 13.08 | 235.67 | 234.05 | 238.26 | 238.91 | 235.02 | 227.93 | 242.83 | 248.42 | 236.64 | 233.4 | 235.34 | 240.22 | 230.5 | 232.43 | 232.43 | 243.82 | 234.37 | 226.34 | 240.87 | 220.61 | 227.29 | 232.76 | 231.15 | 240.87 | 27 | 965 | 33 | 27.07
05.07.23 12:24:08 | 13.33 | 234.7 | 232.43 | 238.59 | 237.94 | 235.34 | 227.93 | 242.51 | 248.09 | 236.32 | 232.76 | 235.67 | 238.26 | 231.47 | 231.79 | 233.4 | 243.49 | 234.7 | 226.65 | 240.54 | 219.66 | 227.29 | 233.4 | 230.82 | 241.2 | 27 | 965 | 33 | 27.05
05.07.23 12:24:23 | 13.58 | 234.37 | 234.7 | 239.24 | 236.96 | 234.05 | 227.61 | 242.51 | 248.09 | 235.67 | 231.79 | 236.32 | 238.26 | 230.5 | 231.79 | 232.11 | 244.8 | 234.05 | 226.34 | 241.2 | 219.34 | 227.93 | 233.08 | 230.18 | 239.24 | 27 | 965 | 33 | 27.04
05.07.23 12:24:38 | 13.83 | 234.7 | 233.4 | 238.26 | 235.99 | 233.4 | 226.97 | 242.18 | 247.43 | 234.7 | 230.82 | 235.34 | 237.61 | 230.5 | 232.43 | 231.79 | 244.14 | 235.34 | 224.74 | 240.87 | 219.66 | 226.97 | 233.4 | 229.86 | 240.22 | 27 | 965 | 33 | 27.04
05.07.23 12:24:53 | 14.08 | 233.73 | 232.43 | 237.29 | 235.67 | 231.79 | 226.97 | 239.89 | 247.43 | 235.99 | 230.5 | 235.67 | 237.29 | 230.18 | 230.5 | 230.82 | 242.83 | 232.76 | 225.06 | 239.57 | 218.71 | 227.29 | 232.76 | 230.18 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:25:08 | 14.33 | 233.4 | 233.08 | 237.29 | 236.96 | 232.43 | 226.34 | 240.87 | 245.79 | 234.7 | 230.18 | 234.05 | 237.94 | 230.5 | 230.18 | 230.82 | 241.85 | 233.4 | 223.78 | 240.87 | 217.45 | 225.7 | 232.43 | 229.86 | 239.57 | 27 | 965 | 33 | 27.01
05.07.23 12:25:23 | 14.58 | 233.08 | 231.79 | 237.29 | 236.64 | 233.08 | 227.29 | 239.89 | 246.77 | 235.34 | 231.15 | 234.7 | 238.26 | 230.5 | 229.86 | 230.18 | 243.16 | 233.4 | 224.1 | 240.87 | 217.45 | 224.74 | 231.79 | 228.9 | 239.57 | 27 | 965 | 33 | 27.01
05.07.23 12:25:38 | 14.83 | 233.08 | 232.76 | 237.61 | 236.96 | 233.08 | 226.34 | 240.54 | 246.77 | 235.02 | 230.82 | 235.34 | 237.94 | 229.54 | 229.86 | 230.5 | 241.85 | 233.08 | 224.1 | 239.24 | 219.34 | 225.38 | 231.15 | 228.9 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:25:53 | 15.08 | 233.73 | 232.11 | 236.96 | 236.32 | 232.43 | 227.29 | 240.54 | 247.1 | 234.05 | 229.86 | 234.7 | 236.64 | 229.22 | 229.22 | 231.15 | 242.83 | 232.43 | 223.15 | 239.57 | 218.08 | 225.06 | 231.15 | 228.9 | 239.89 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:26:08 | 15.33 | 233.08 | 231.47 | 237.61 | 236.64 | 232.11 | 227.29 | 239.24 | 246.44 | 235.34 | 230.18 | 232.43 | 236.96 | 229.54 | 229.54 | 230.5 | 242.51 | 233.4 | 223.78 | 239.89 | 217.45 | 224.74 | 231.79 | 228.9 | 239.57 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:26:23 | 15.58 | 233.4 | 231.79 | 235.99 | 236.32 | 231.47 | 227.61 | 239.57 | 246.77 | 234.05 | 231.79 | 234.37 | 236.96 | 229.22 | 229.54 | 230.82 | 242.18 | 232.76 | 223.15 | 238.59 | 217.45 | 225.06 | 232.11 | 229.22 | 239.24 | 27 | 965 | 33 | 26.97
05.07.23 12:26:38 | 15.83 | 232.76 | 232.11 | 235.99 | 235.67 | 231.79 | 227.93 | 239.24 | 247.76 | 234.7 | 230.18 | 233.73 | 235.99 | 228.9 | 229.86 | 230.18 | 241.85 | 232.76 | 221.88 | 238.91 | 216.81 | 224.74 | 231.79 | 228.58 | 240.22 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:53 | 16.08 | 232.43 | 231.15 | 235.99 | 236.32 | 232.76 | 227.61 | 240.54 | 247.76 | 235.02 | 231.47 | 234.05 | 237.29 | 228.58 | 230.18 | 230.5 | 242.83 | 233.73 | 223.15 | 239.57 | 216.5 | 224.74 | 232.43 | 228.9 | 239.57 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:08 | 16.33 | 232.43 | 231.47 | 235.67 | 235.67 | 230.82 | 226.02 | 239.57 | 245.79 | 235.02 | 228.26 | 233.73 | 236.32 | 228.58 | 228.9 | 229.86 | 242.18 | 233.08 | 222.83 | 239.89 | 217.45 | 224.1 | 230.5 | 227.29 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:23 | 16.58 | 233.08 | 232.11 | 236.96 | 235.67 | 232.43 | 226.65 | 240.22 | 246.77 | 233.73 | 228.9 | 234.7 | 236.64 | 228.9 | 228.58 | 230.18 | 242.51 | 234.37 | 222.83 | 238.91 | 216.81 | 224.1 | 231.47 | 228.26 | 239.24 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:27:38 | 16.83 | 232.76 | 231.47 | 236.64 | 236.64 | 233.08 | 226.97 | 240.22 | 245.79 | 234.05 | 230.5 | 234.37 | 236.64 | 228.26 | 229.22 | 228.9 | 243.16 | 233.4 | 221.56 | 239.57 | 216.5 | 224.74 | 231.15 | 228.9 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:27:54 | 17.1 | 232.11 | 232.11 | 236.64 | 235.02 | 231.79 | 227.61 | 241.52 | 246.44 | 234.7 | 230.82 | 233.73 | 236.32 | 227.93 | 227.61 | 229.86 | 242.83 | 233.4 | 222.83 | 239.57 | 217.76 | 222.51 | 231.47 | 228.58 | 239.89 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:28:09 | 17.35 | 231.79 | 231.79 | 236.32 | 235.34 | 231.79 | 226.65 | 239.89 | 247.1 | 234.05 | 229.54 | 233.73 | 236.32 | 228.9 | 229.22 | 228.58 | 242.51 | 233.08 | 222.51 | 240.22 | 217.76 | 223.78 | 231.79 | 228.9 | 238.91 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:24 | 17.6 | 231.47 | 231.79 | 236.64 | 235.67 | 232.11 | 226.65 | 238.91 | 246.77 | 233.4 | 230.18 | 233.73 | 235.34 | 227.61 | 229.22 | 228.9 | 242.51 | 233.73 | 221.24 | 238.59 | 216.81 | 223.15 | 231.15 | 228.9 | 239.57 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:28:39 | 17.85 | 231.79 | 230.82 | 236.32 | 236.96 | 231.15 | 226.02 | 240.54 | 246.77 | 233.73 | 230.5 | 232.11 | 235.99 | 227.61 | 229.22 | 228.9 | 243.16 | 233.4 | 222.19 | 238.26 | 216.5 | 222.83 | 231.47 | 228.58 | 239.89 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:54 | 18.1 | 231.79 | 230.82 | 236.64 | 235.67 | 231.79 | 226.97 | 239.89 | 246.11 | 234.37 | 228.26 | 232.11 | 235.67 | 229.22 | 228.58 | 228.9 | 242.18 | 233.4 | 222.19 | 239.57 | 215.56 | 223.78 | 230.82 | 228.58 | 239.24 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:09 | 18.35 | 232.43 | 230.82 | 235.67 | 235.02 | 231.79 | 227.29 | 238.59 | 246.77 | 233.73 | 228.58 | 232.11 | 236.32 | 228.58 | 228.58 | 229.54 | 240.87 | 233.4 | 220.61 | 239.57 | 215.87 | 223.15 | 231.79 | 228.26 | 239.24 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:24 | 18.6 | 232.11 | 230.5 | 235.02 | 235.02 | 231.79 | 227.29 | 238.91 | 245.46 | 233.4 | 227.93 | 233.4 | 234.37 | 228.26 | 228.26 | 228.58 | 241.85 | 234.05 | 221.56 | 238.26 | 215.87 | 222.19 | 231.47 | 228.26 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:39 | 18.85 | 231.47 | 230.82 | 235.34 | 234.05 | 233.08 | 226.02 | 239.57 | 245.13 | 233.08 | 227.93 | 233.08 | 235.99 | 227.93 | 227.93 | 227.61 | 243.16 | 232.76 | 221.24 | 238.26 | 215.24 | 222.19 | 230.18 | 228.9 | 238.26 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:29:54 | 19.1 | 231.47 | 229.86 | 233.73 | 235.67 | 232.11 | 228.26 | 238.26 | 246.77 | 234.05 | 228.9 | 232.76 | 234.7 | 228.26 | 228.26 | 228.26 | 240.87 | 232.76 | 220.92 | 238.59 | 215.87 | 221.88 | 231.15 | 227.29 | 238.91 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:30:09 | 19.35 | 231.15 | 229.54 | 234.7 | 235.67 | 232.76 | 226.97 | 238.59 | 245.79 | 234.05 | 229.86 | 232.76 | 234.7 | 227.29 | 227.61 | 228.58 | 241.85 | 232.43 | 221.24 | 237.61 | 216.18 | 220.92 | 231.15 | 228.26 | 238.91 | 27 | 965 | 33 | 26.93
05.07.23 12:30:24 | 19.6 | 231.47 | 229.86 | 234.05 | 233.4 | 232.11 | 226.34 | 239.24 | 244.8 | 232.76 | 228.58 | 232.43 | 235.67 | 228.26 | 227.29 | 227.61 | 242.18 | 230.82 | 219.02 | 237.94 | 214.93 | 221.56 | 230.18 | 228.9 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:30:39 | 19.85 | 230.18 | 228.26 | 234.7 | 233.73 | 232.11 | 225.7 | 238.26 | 246.11 | 232.11 | 227.93 | 233.4 | 235.34 | 227.29 | 226.34 | 226.65 | 241.52 | 230.5 | 219.34 | 237.61 | 215.24 | 220.29 | 229.22 | 227.61 | 238.26 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:30:54 | 20.1 | 230.18 | 228.9 | 235.02 | 234.7 | 231.79 | 226.34 | 239.24 | 245.46 | 233.4 | 227.29 | 230.82 | 234.7 | 226.65 | 227.29 | 227.93 | 242.18 | 232.43 | 219.97 | 237.94 | 214.3 | 220.29 | 228.9 | 228.9 | 237.61 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:31:09 | 20.35 | 230.18 | 228.58 | 234.05 | 233.4 | 232.43 | 226.65 | 238.59 | 244.14 | 233.08 | 226.97 | 230.5 | 233.08 | 226.34 | 226.65 | 227.29 | 241.85 | 231.47 | 218.39 | 236.96 | 213.98 | 220.29 | 229.22 | 228.26 | 238.59 | 27 | 965 | 33 | 26.9
05.07.23 12:31:24 | 20.6 | 230.5 | 230.18 | 235.02 | 233.4 | 232.76 | 225.7 | 239.24 | 245.13 | 233.08 | 227.29 | 231.15 | 235.67 | 227.61 | 227.29 | 226.65 | 241.52 | 231.79 | 219.02 | 237.94 | 214.3 | 219.97 | 230.18 | 229.22 | 238.26 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:31:40 | 20.87 | 231.79 | 229.86 | 234.05 | 233.73 | 232.76 | 227.29 | 237.94 | 244.14 | 233.08 | 226.02 | 230.5 | 234.37 | 226.65 | 226.02 | 226.65 | 240.54 | 231.15 | 219.02 | 237.29 | 213.98 | 220.61 | 230.18 | 229.54 | 237.94 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:31:55 | 21.12 | 229.54 | 229.22 | 233.4 | 233.4 | 232.43 | 225.7 | 238.26 | 245.46 | 232.11 | 227.61 | 231.79 | 235.02 | 225.7 | 226.65 | 226.65 | 240.54 | 231.15 | 219.66 | 236.64 | 214.3 | 220.29 | 230.5 | 229.22 | 237.61 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:10 | 21.37 | 229.54 | 228.58 | 232.43 | 232.11 | 231.79 | 225.7 | 237.94 | 244.8 | 233.4 | 226.97 | 231.47 | 234.05 | 225.7 | 226.34 | 226.65 | 241.52 | 230.82 | 218.39 | 236.96 | 214.3 | 219.34 | 230.18 | 228.58 | 236.96 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:25 | 21.62 | 230.18 | 228.58 | 233.73 | 233.73 | 232.43 | 226.02 | 238.59 | 244.47 | 233.08 | 225.7 | 231.15 | 234.37 | 226.97 | 225.38 | 226.02 | 241.2 | 230.82 | 218.39 | 236.96 | 214.61 | 219.02 | 229.86 | 229.22 | 237.94 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:40 | 21.87 | 230.18 | 229.54 | 232.43 | 232.76 | 232.11 | 225.7 | 238.59 | 244.47 | 231.79 | 227.61 | 232.43 | 234.05 | 226.34 | 225.7 | 226.34 | 240.54 | 230.18 | 219.34 | 237.29 | 214.93 | 219.66 | 229.86 | 228.58 | 237.61 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:32:55 | 22.12 | 229.54 | 227.93 | 232.76 | 231.47 | 232.76 | 226.65 | 238.59 | 245.13 | 232.11 | 226.34 | 230.82 | 233.73 | 226.02 | 224.74 | 226.65 | 239.89 | 231.15 | 218.08 | 238.26 | 214.3 | 219.02 | 229.54 | 227.61 | 237.94 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:33:10 | 22.37 | 229.54 | 230.5 | 233.4 | 232.43 | 232.11 | 225.7 | 238.91 | 245.79 | 233.4 | 226.02 | 232.11 | 235.02 | 226.02 | 227.61 | 227.93 | 241.2 | 231.79 | 218.39 | 236.96 | 213.67 | 219.97 | 230.5 | 227.61 | 237.29 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:33:25 | 22.62 | 228.9 | 229.22 | 232.76 | 231.79 | 231.79 | 226.02 | 237.29 | 244.8 | 231.79 | 225.38 | 231.79 | 234.37 | 225.06 | 225.38 | 226.02 | 241.2 | 230.5 | 218.39 | 236.32 | 214.3 | 218.71 | 230.18 | 228.58 | 237.29 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:33:40 | 22.87 | 229.54 | 229.22 | 234.37 | 232.43 | 230.82 | 224.74 | 237.94 | 245.13 | 232.43 | 225.38 | 232.11 | 234.37 | 225.38 | 225.7 | 226.34 | 241.2 | 230.5 | 218.39 | 236.32 | 213.98 | 219.02 | 230.18 | 228.58 | 237.61 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:33:55 | 23.12 | 229.54 | 228.58 | 233.08 | 232.11 | 231.15 | 224.74 | 237.61 | 243.82 | 231.79 | 226.65 | 230.82 | 234.05 | 225.7 | 225.7 | 225.7 | 241.2 | 230.82 | 217.45 | 236.96 | 213.67 | 219.02 | 229.22 | 228.26 | 238.26 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:10 | 23.37 | 229.54 | 229.22 | 233.4 | 230.82 | 231.47 | 225.38 | 235.99 | 242.51 | 232.76 | 226.02 | 230.5 | 233.4 | 225.38 | 223.78 | 225.7 | 239.24 | 230.18 | 217.45 | 235.99 | 213.36 | 217.45 | 228.9 | 227.93 | 237.61 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:25 | 23.62 | 229.22 | 228.26 | 231.79 | 232.11 | 231.79 | 225.06 | 237.94 | 243.16 | 232.43 | 226.34 | 231.15 | 233.4 | 226.02 | 224.74 | 226.02 | 241.2 | 229.22 | 217.13 | 236.64 | 213.67 | 217.13 | 229.54 | 226.97 | 237.61 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:40 | 23.87 | 229.22 | 227.93 | 233.08 | 231.15 | 230.82 | 226.65 | 238.26 | 243.82 | 231.15 | 225.38 | 232.11 | 233.73 | 225.38 | 224.42 | 227.29 | 240.87 | 229.54 | 216.5 | 235.67 | 212.73 | 218.71 | 228.9 | 228.26 | 237.94 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:34:55 | 24.12 | 228.26 | 229.54 | 232.43 | 231.47 | 230.82 | 224.1 | 236.32 | 243.49 | 232.11 | 225.06 | 230.18 | 232.11 | 224.42 | 223.78 | 226.34 | 239.24 | 230.5 | 217.13 | 235.99 | 213.36 | 216.5 | 228.58 | 228.26 | 236.96 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:35:10 | 24.37 | 228.9 | 229.22 | 233.08 | 231.47 | 230.18 | 224.1 | 237.29 | 243.49 | 231.15 | 225.7 | 231.15 | 232.43 | 225.06 | 224.42 | 226.02 | 240.22 | 229.22 | 217.13 | 235.99 | 213.36 | 217.76 | 228.58 | 228.26 | 236.32 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:35:25 | 24.62 | 227.29 | 228.26 | 231.47 | 230.82 | 229.86 | 224.1 | 236.96 | 243.16 | 231.79 | 226.34 | 229.86 | 232.43 | 224.1 | 224.42 | 225.7 | 239.57 | 229.86 | 216.5 | 236.32 | 213.67 | 215.56 | 229.54 | 226.65 | 237.29 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:35:41 | 24.88 | 226.97 | 229.54 | 230.82 | 229.86 | 230.82 | 224.1 | 236.96 | 242.83 | 231.15 | 225.38 | 230.5 | 232.11 | 223.78 | 224.1 | 226.34 | 240.22 | 228.9 | 216.5 | 234.7 | 212.1 | 216.81 | 228.58 | 227.93 | 236.64 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:35:56 | 25.13 | 227.61 | 228.9 | 233.08 | 230.82 | 230.5 | 223.46 | 237.29 | 242.18 | 231.15 | 224.74 | 230.18 | 232.11 | 223.46 | 223.46 | 225.38 | 238.59 | 228.9 | 216.18 | 235.34 | 212.73 | 215.24 | 228.58 | 226.97 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:36:11 | 25.38 | 227.61 | 227.29 | 231.47 | 230.5 | 229.22 | 222.51 | 237.29 | 242.18 | 231.47 | 225.7 | 229.54 | 231.79 | 224.42 | 223.15 | 224.42 | 239.57 | 228.26 | 216.18 | 235.99 | 212.1 | 216.5 | 228.58 | 227.29 | 235.34 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:36:26 | 25.63 | 228.58 | 227.61 | 232.43 | 231.47 | 229.54 | 222.83 | 236.32 | 244.14 | 230.82 | 224.74 | 230.18 | 231.79 | 223.78 | 223.46 | 225.7 | 238.26 | 227.93 | 215.87 | 235.34 | 213.36 | 215.87 | 228.9 | 226.02 | 235.99 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:36:41 | 25.88 | 228.26 | 228.58 | 231.47 | 230.18 | 229.22 | 223.15 | 237.61 | 242.51 | 231.47 | 224.74 | 229.22 | 232.11 | 224.42 | 223.46 | 225.38 | 238.59 | 229.22 | 215.87 | 234.7 | 212.73 | 216.18 | 227.93 | 227.29 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:36:56 | 26.13 | 227.29 | 227.93 | 232.76 | 229.22 | 230.18 | 223.78 | 236.64 | 243.82 | 231.47 | 224.1 | 230.18 | 232.11 | 224.1 | 222.19 | 225.7 | 239.24 | 229.54 | 214.61 | 235.34 | 212.73 | 215.56 | 228.26 | 227.29 | 236.64 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:11 | 26.38 | 227.29 | 228.58 | 232.43 | 229.54 | 229.22 | 222.51 | 237.29 | 242.51 | 231.47 | 224.1 | 229.86 | 230.5 | 224.42 | 223.46 | 224.74 | 239.57 | 228.9 | 215.24 | 234.05 | 211.48 | 215.24 | 227.61 | 227.29 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:26 | 26.63 | 226.97 | 226.97 | 231.79 | 230.5 | 229.22 | 222.19 | 236.64 | 242.83 | 231.15 | 224.74 | 229.22 | 229.86 | 223.46 | 222.51 | 224.1 | 238.26 | 228.9 | 214.93 | 235.34 | 211.48 | 214.93 | 227.29 | 226.97 | 235.02 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:41 | 26.88 | 226.97 | 227.61 | 230.5 | 228.9 | 228.58 | 222.19 | 235.99 | 242.51 | 230.5 | 225.38 | 228.26 | 230.5 | 222.51 | 222.51 | 224.42 | 237.61 | 228.9 | 214.93 | 234.05 | 211.17 | 213.98 | 227.29 | 226.65 | 235.99 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:37:56 | 27.13 | 226.97 | 228.26 | 230.5 | 229.54 | 229.86 | 223.46 | 236.32 | 242.51 | 231.47 | 223.46 | 229.22 | 229.86 | 222.83 | 223.46 | 225.06 | 239.89 | 228.58 | 215.24 | 235.34 | 212.1 | 214.93 | 228.26 | 226.34 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:11 | 27.38 | 227.93 | 226.34 | 230.5 | 229.86 | 229.86 | 222.51 | 236.32 | 243.49 | 231.47 | 224.74 | 229.54 | 230.82 | 222.19 | 222.51 | 225.38 | 238.91 | 228.26 | 214.3 | 235.34 | 210.85 | 214.93 | 227.61 | 226.02 | 235.99 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:26 | 27.63 | 226.65 | 228.26 | 231.15 | 228.26 | 227.93 | 222.51 | 235.02 | 241.85 | 229.86 | 224.74 | 230.18 | 231.15 | 222.19 | 223.15 | 225.06 | 237.94 | 226.97 | 214.93 | 234.37 | 210.23 | 214.93 | 227.93 | 226.97 | 234.37 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:41 | 27.88 | 226.34 | 227.29 | 231.47 | 227.61 | 229.54 | 222.19 | 235.67 | 241.52 | 231.47 | 225.06 | 229.54 | 230.18 | 222.19 | 222.51 | 225.38 | 237.94 | 227.93 | 213.98 | 234.7 | 211.79 | 213.36 | 227.61 | 226.65 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:38:56 | 28.13 | 227.29 | 226.97 | 231.15 | 229.54 | 227.61 | 221.88 | 235.67 | 241.85 | 230.5 | 224.74 | 228.9 | 231.15 | 222.83 | 222.19 | 225.38 | 238.26 | 227.93 | 213.98 | 233.73 | 212.42 | 214.3 | 227.61 | 226.65 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:39:11 | 28.38 | 226.34 | 226.65 | 230.5 | 227.61 | 227.93 | 221.88 | 235.99 | 242.83 | 232.11 | 224.74 | 229.54 | 231.15 | 221.88 | 220.92 | 225.38 | 237.94 | 227.61 | 214.3 | 234.7 | 211.17 | 214.3 | 227.29 | 226.02 | 235.67 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:39:26 | 28.63 | 226.65 | 227.61 | 230.18 | 227.61 | 229.22 | 221.88 | 235.67 | 242.83 | 231.79 | 223.46 | 229.22 | 230.18 | 222.83 | 222.19 | 225.38 | 238.59 | 227.93 | 213.67 | 234.7 | 211.48 | 213.36 | 227.93 | 226.02 | 234.7 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:39:41 | 28.88 | 225.7 | 227.29 | 230.82 | 229.86 | 228.9 | 221.88 | 235.67 | 242.18 | 230.82 | 223.78 | 228.9 | 230.5 | 223.15 | 222.19 | 225.06 | 238.26 | 226.97 | 214.3 | 234.05 | 211.17 | 213.98 | 227.61 | 227.29 | 236.32 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:39:56 | 29.13 | 225.7 | 226.02 | 230.18 | 228.26 | 226.97 | 221.88 | 234.7 | 241.85 | 230.5 | 224.1 | 229.54 | 230.18 | 221.88 | 220.61 | 223.15 | 237.61 | 226.02 | 213.04 | 234.37 | 209.92 | 213.04 | 226.65 | 226.02 | 234.05 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:40:11 | 29.38 | 225.7 | 227.29 | 231.15 | 229.54 | 228.26 | 221.56 | 235.02 | 240.87 | 230.82 | 222.83 | 229.22 | 230.82 | 222.19 | 222.51 | 225.38 | 236.96 | 226.34 | 214.3 | 233.4 | 210.54 | 212.73 | 226.97 | 226.34 | 234.7 | 27 | 965 | 33 | 26.82
05.07.23 12:40:26 | 29.63 | 226.65 | 226.34 | 230.18 | 227.93 | 228.58 | 220.61 | 235.67 | 241.85 | 230.82 | 222.83 | 228.58 | 231.15 | 222.19 | 220.61 | 226.02 | 237.94 | 227.61 | 213.04 | 234.37 | 211.48 | 213.98 | 226.97 | 226.02 | 235.34 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:40:41 | 29.88 | 227.29 | 226.97 | 229.86 | 228.58 | 228.26 | 220.61 | 235.99 | 241.2 | 230.82 | 223.78 | 228.58 | 230.5 | 222.19 | 220.61 | 225.38 | 237.94 | 227.29 | 213.36 | 234.05 | 210.85 | 213.04 | 227.29 | 226.02 | 234.05 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:40:56 | 30.13 | 225.38 | 226.65 | 230.18 | 228.26 | 228.26 | 221.24 | 235.34 | 241.2 | 229.54 | 222.51 | 227.93 | 230.18 | 221.88 | 220.61 | 225.38 | 237.61 | 226.34 | 212.73 | 233.73 | 209.92 | 212.42 | 226.97 | 225.38 | 235.02 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:41:11 | 30.38 | 226.02 | 226.97 | 230.18 | 228.26 | 228.26 | 220.61 | 235.34 | 239.89 | 230.5 | 222.19 | 228.58 | 228.58 | 222.19 | 221.24 | 225.38 | 236.64 | 226.97 | 212.42 | 234.37 | 209.92 | 213.04 | 226.97 | 224.74 | 234.05 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:41:26 | 30.63 | 224.74 | 226.34 | 230.18 | 228.26 | 226.02 | 219.66 | 235.67 | 240.87 | 228.9 | 221.88 | 227.93 | 228.58 | 220.92 | 219.97 | 223.78 | 237.29 | 226.02 | 212.1 | 233.08 | 209.61 | 212.1 | 224.1 | 224.74 | 233.4 | 27 | 965 | 33 | 26.82