## Oxygen OPA
Measurement Name : | 20230705_SDR710_Run01_Plate02_PR |  | Generated On : | 05/07/2023, 12:42:30 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/07/2023, 12:10:48 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/07/2023, 12:41:37 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76 |  | Adjustment at | 100 | % air saturation
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47 |  | Adjustment at | 27 | °C
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8 |  | Adjustment at | 965 | mbar
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
OPA Phase values |  | 45.79 | 45.72 | 45.52 | 45.61 | 45.73 | 45.84 | 46.03 | 46.02 | 46.13 | 45.76 | 46 | 46.2 | 45.92 | 45.9 | 46.07 | 46.41 | 46.21 | 46.7 | 46.12 | 46.5 | 46 | 46.78 | 46.04 | 46.35
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
05.07.23 12:10:50 | 0.03 | 186.53 | 185.8 | 186.98 | 191.89 | 183.17 | 197.21 | 191.5 | 195.05 | 197.83 | 185.24 | 189.61 | 198.69 | 191.26 | 186.98 | 187.13 | 194.78 | 195.06 | 195.07 | 198.38 | 196.5 | 198.89 | 199.82 | 195.05 | 195.06 | 27 | 965 | 33 | 26.8
05.07.23 12:11:06 | 0.3 | 186.8 | 186.85 | 186.47 | 190.57 | 181.35 | 197.21 | 190.68 | 194.23 | 196.72 | 185.5 | 190.7 | 198.69 | 192.88 | 187.52 | 186.59 | 195.63 | 192.83 | 195.66 | 195.33 | 199.38 | 198.07 | 201.01 | 193.68 | 195.34 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:11:21 | 0.55 | 187.06 | 186.58 | 187.24 | 190.84 | 182.65 | 197.48 | 189.6 | 195.05 | 195.61 | 183.93 | 191.51 | 198.69 | 191.53 | 188.32 | 185.77 | 194.5 | 193.11 | 193.61 | 199.77 | 196.5 | 200.55 | 198.93 | 191.22 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 26.84
05.07.23 12:11:36 | 0.8 | 186.27 | 187.9 | 187.76 | 190.57 | 180.05 | 197.21 | 189.6 | 192.32 | 197 | 185.24 | 191.78 | 196.45 | 192.34 | 186.45 | 187.4 | 195.92 | 193.67 | 195.07 | 196.99 | 195.64 | 200.27 | 196.85 | 194.23 | 196.48 | 27 | 965 | 33 | 26.84
05.07.23 12:11:51 | 1.05 | 185.74 | 187.37 | 186.47 | 189.53 | 180.83 | 197.21 | 187.97 | 192.59 | 194.78 | 184.19 | 191.24 | 195.89 | 193.42 | 186.18 | 185.5 | 192.23 | 192.83 | 195.36 | 197.27 | 194.49 | 200.27 | 196.55 | 192.59 | 195.06 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:12:06 | 1.3 | 186.8 | 186.32 | 187.5 | 189.53 | 179.79 | 195.59 | 188.24 | 193.14 | 196.16 | 184.19 | 190.42 | 196.73 | 191.26 | 187.78 | 184.42 | 192.51 | 191.17 | 193.9 | 198.1 | 197.94 | 201.37 | 195.96 | 192.04 | 194.21 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:12:21 | 1.55 | 186 | 187.11 | 186.73 | 189.01 | 179.53 | 195.86 | 189.32 | 191.78 | 196.72 | 184.19 | 189.61 | 195.62 | 191.53 | 186.45 | 183.88 | 191.66 | 191.17 | 195.36 | 196.44 | 194.49 | 198.62 | 194.78 | 190.14 | 197.61 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:12:36 | 1.8 | 185.48 | 186.58 | 188.02 | 188.22 | 178.23 | 195.32 | 186.08 | 191.23 | 196.16 | 182.88 | 190.7 | 196.17 | 189.65 | 187.78 | 184.42 | 192.79 | 191.17 | 193.61 | 196.72 | 193.35 | 196.69 | 195.37 | 192.59 | 194.78 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:12:51 | 2.05 | 185.48 | 184.49 | 186.98 | 187.44 | 180.83 | 196.13 | 186.62 | 192.32 | 195.89 | 183.4 | 190.7 | 195.89 | 189.65 | 185.91 | 183.07 | 190.53 | 191.72 | 195.07 | 195.89 | 195.07 | 199.44 | 191.25 | 192.32 | 193.65 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:06 | 2.3 | 184.95 | 183.44 | 186.21 | 187.7 | 179.27 | 195.86 | 186.62 | 192.59 | 196.44 | 183.93 | 186.91 | 193.67 | 190.46 | 185.91 | 182.8 | 190.53 | 191.72 | 192.15 | 195.06 | 193.92 | 197.52 | 190.37 | 191.22 | 194.21 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:21 | 2.55 | 184.69 | 184.49 | 186.21 | 185.88 | 178.49 | 195.86 | 188.24 | 190.14 | 195.06 | 183.14 | 188.8 | 194.78 | 190.73 | 185.65 | 181.73 | 188.84 | 192 | 193.32 | 198.1 | 193.63 | 196.69 | 192.13 | 190.41 | 191.68 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:36 | 2.8 | 184.42 | 185.27 | 185.69 | 187.18 | 180.83 | 196.67 | 187.16 | 192.05 | 194.23 | 182.35 | 188.26 | 193.39 | 188.84 | 186.18 | 182.26 | 188.84 | 191.72 | 195.07 | 195.89 | 193.92 | 199.44 | 190.37 | 190.14 | 193.93 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:51 | 3.05 | 183.9 | 185.27 | 184.92 | 186.66 | 178.23 | 195.86 | 186.08 | 189.87 | 195.33 | 182.09 | 187.72 | 193.67 | 189.65 | 186.71 | 181.19 | 189.97 | 189.51 | 192.15 | 195.61 | 193.06 | 197.52 | 188.9 | 187.96 | 191.68 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:14:06 | 3.3 | 183.9 | 185.27 | 184.67 | 185.88 | 177.46 | 195.59 | 186.08 | 188.25 | 194.78 | 182.09 | 187.45 | 192 | 190.99 | 184.85 | 180.38 | 188.56 | 189.23 | 193.03 | 192.85 | 192.49 | 194.78 | 190.95 | 188.51 | 191.4 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:14:21 | 3.55 | 183.9 | 183.18 | 185.18 | 184.59 | 177.71 | 195.32 | 186.35 | 189.6 | 195.33 | 182.88 | 186.64 | 192.28 | 190.46 | 184.85 | 180.92 | 189.12 | 190.06 | 192.73 | 195.06 | 193.06 | 198.62 | 187.44 | 187.96 | 189.43 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:14:36 | 3.8 | 182.58 | 184.49 | 185.69 | 184.85 | 176.17 | 196.4 | 186.08 | 189.87 | 193.95 | 181.31 | 187.18 | 192 | 186.43 | 184.58 | 179.85 | 187.43 | 189.23 | 193.61 | 192.02 | 193.06 | 194.78 | 186.86 | 188.23 | 185.53 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:14:51 | 4.05 | 183.37 | 185.27 | 184.67 | 184.85 | 176.94 | 196.13 | 185.54 | 189.33 | 193.4 | 181.31 | 186.64 | 191.17 | 188.04 | 184.58 | 180.92 | 187.15 | 190.34 | 191.57 | 193.95 | 189.64 | 195.05 | 188.61 | 189.32 | 189.71 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:15:06 | 4.3 | 183.11 | 183.18 | 184.92 | 184.07 | 177.71 | 193.97 | 185 | 189.06 | 192.85 | 182.09 | 185.29 | 192 | 189.11 | 184.58 | 180.92 | 186.31 | 190.61 | 191.28 | 195.61 | 191.35 | 193.96 | 187.73 | 189.32 | 188.6 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:15:21 | 4.55 | 182.85 | 184.23 | 183.64 | 184.59 | 178.23 | 194.78 | 183.92 | 188.25 | 192.57 | 180.79 | 187.99 | 188.41 | 186.97 | 183.79 | 177.44 | 186.31 | 188.68 | 190.99 | 194.23 | 187.93 | 194.78 | 184.82 | 186.07 | 189.71 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:15:36 | 4.8 | 181.53 | 182.66 | 184.67 | 184.59 | 176.94 | 194.78 | 183.65 | 186.62 | 192.3 | 180.27 | 184.76 | 188.68 | 186.97 | 182.99 | 177.44 | 186.59 | 187.58 | 190.69 | 192.3 | 189.35 | 193.96 | 187.44 | 186.61 | 188.32 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:15:51 | 5.05 | 181.53 | 181.36 | 182.87 | 183.55 | 175.39 | 193.17 | 183.65 | 187.98 | 192.3 | 180.79 | 183.42 | 188.13 | 189.11 | 182.99 | 176.37 | 185.19 | 187.58 | 192.15 | 191.2 | 187.08 | 196.69 | 185.4 | 187.15 | 188.87 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:16:06 | 5.3 | 181.53 | 181.62 | 183.13 | 183.55 | 176.42 | 195.05 | 185.27 | 186.89 | 190.92 | 179.23 | 185.03 | 189.51 | 185.36 | 181.4 | 175.57 | 185.19 | 186.75 | 190.4 | 192.02 | 187.37 | 193.69 | 183.95 | 187.96 | 187.48 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:16:21 | 5.55 | 181.01 | 181.62 | 183.38 | 183.81 | 176.42 | 193.17 | 183.65 | 186.62 | 192.02 | 180.01 | 184.76 | 188.96 | 186.7 | 182.2 | 175.04 | 184.07 | 186.48 | 190.4 | 192.57 | 187.93 | 195.6 | 182.5 | 185.26 | 184.41 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:16:36 | 5.8 | 181.27 | 182.4 | 184.67 | 182.78 | 175.91 | 195.32 | 182.04 | 186.62 | 192.85 | 180.01 | 184.22 | 188.68 | 187.77 | 181.67 | 176.11 | 184.91 | 187.03 | 190.4 | 190.65 | 185.39 | 195.05 | 181.63 | 186.61 | 188.04 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:16:51 | 6.05 | 180.49 | 181.36 | 181.34 | 182.78 | 173.34 | 192.9 | 182.85 | 185.28 | 190.92 | 178.19 | 183.68 | 188.68 | 186.7 | 182.2 | 174.77 | 182.68 | 185.38 | 189.53 | 192.3 | 186.8 | 195.33 | 181.05 | 185.26 | 186.08 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:06 | 6.3 | 179.71 | 182.66 | 182.61 | 182.26 | 174.88 | 194.51 | 183.12 | 185.55 | 190.37 | 178.71 | 182.35 | 187.31 | 185.63 | 180.34 | 175.57 | 183.24 | 186.2 | 190.99 | 192.85 | 185.95 | 193.96 | 180.19 | 184.18 | 187.2 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:21 | 6.55 | 179.44 | 181.1 | 182.36 | 181.49 | 174.88 | 195.05 | 181.77 | 185.82 | 191.19 | 178.45 | 182.61 | 188.13 | 186.97 | 181.93 | 174.77 | 181.57 | 184.28 | 188.95 | 192.02 | 186.8 | 196.42 | 182.5 | 186.07 | 183.58 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:36 | 6.8 | 180.23 | 181.62 | 181.59 | 182.26 | 176.17 | 192.63 | 183.12 | 186.62 | 192.3 | 178.45 | 184.76 | 187.31 | 184.03 | 178.5 | 173.71 | 181.57 | 184.28 | 190.11 | 190.37 | 184.82 | 192.05 | 180.76 | 184.18 | 181.92 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:52 | 7.07 | 179.71 | 180.06 | 182.61 | 181.75 | 174.36 | 193.7 | 183.38 | 185.28 | 191.47 | 177.41 | 183.42 | 187.03 | 185.63 | 180.08 | 173.45 | 182.68 | 184.56 | 188.95 | 192.3 | 184.26 | 194.78 | 181.34 | 184.45 | 184.14 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:07 | 7.32 | 178.4 | 179.02 | 180.83 | 179.95 | 172.82 | 192.9 | 180.44 | 183.93 | 190.92 | 177.41 | 183.42 | 185.94 | 186.7 | 179.29 | 170.28 | 180.73 | 184.56 | 188.95 | 191.2 | 184.54 | 191.78 | 179.61 | 183.91 | 183.03 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:22 | 7.57 | 178.4 | 180.06 | 181.85 | 181.75 | 173.34 | 193.7 | 179.9 | 184.74 | 189.82 | 177.41 | 181.81 | 184.57 | 186.43 | 179.82 | 171.33 | 181.29 | 184.01 | 188.37 | 192.85 | 182.57 | 193.14 | 180.76 | 183.91 | 181.92 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:37 | 7.82 | 179.44 | 179.28 | 179.81 | 180.97 | 173.85 | 193.43 | 181.24 | 183.39 | 190.37 | 176.63 | 183.68 | 186.21 | 185.63 | 179.55 | 170.01 | 183.52 | 185.65 | 188.08 | 190.1 | 184.26 | 193.96 | 180.76 | 182.84 | 183.03 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:52 | 8.07 | 178.66 | 178.76 | 180.06 | 180.97 | 173.08 | 193.7 | 180.7 | 184.47 | 189.27 | 177.15 | 182.35 | 185.94 | 181.91 | 178.5 | 171.6 | 180.73 | 183.19 | 188.66 | 191.47 | 182.29 | 190.15 | 177.88 | 184.99 | 182.75 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:19:07 | 8.32 | 177.88 | 179.02 | 180.06 | 178.92 | 170.78 | 191.56 | 180.17 | 181.79 | 189.55 | 177.41 | 181.54 | 183.74 | 183.23 | 177.71 | 171.07 | 181.01 | 182.91 | 188.08 | 191.47 | 182.57 | 191.78 | 180.19 | 183.64 | 178.89 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:19:22 | 8.57 | 178.14 | 178.76 | 179.81 | 179.69 | 173.08 | 191.83 | 179.37 | 183.13 | 190.1 | 177.15 | 179.94 | 185.11 | 185.1 | 178.5 | 170.28 | 180.45 | 180.73 | 189.24 | 189.83 | 184.82 | 192.87 | 178.46 | 184.18 | 179.99 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:19:37 | 8.82 | 177.88 | 178.51 | 179.04 | 179.43 | 173.59 | 192.63 | 179.9 | 183.39 | 187.63 | 176.11 | 181.54 | 185.66 | 185.63 | 178.5 | 171.07 | 177.41 | 181.28 | 187.79 | 190.1 | 180.88 | 192.05 | 179.32 | 183.91 | 178.89 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:19:52 | 9.07 | 176.84 | 179.54 | 179.3 | 179.43 | 171.29 | 192.09 | 178.3 | 182.05 | 188.73 | 177.15 | 179.15 | 183.2 | 182.7 | 177.97 | 168.7 | 178.79 | 180.46 | 186.92 | 189.55 | 180.6 | 193.69 | 175.87 | 182.57 | 177.79 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:20:07 | 9.32 | 176.32 | 178.25 | 179.04 | 178.41 | 171.8 | 191.56 | 177.77 | 181.25 | 189 | 175.86 | 181.81 | 183.74 | 181.38 | 176.92 | 168.7 | 176.86 | 181 | 186.92 | 188.18 | 181.73 | 190.97 | 178.46 | 183.37 | 177.24 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:20:22 | 9.57 | 175.29 | 177.21 | 178.28 | 178.92 | 171.8 | 191.29 | 178.04 | 181.25 | 188.45 | 175.86 | 179.41 | 183.47 | 181.91 | 174.57 | 166.86 | 179.34 | 181.82 | 185.77 | 189.55 | 180.04 | 191.78 | 175.59 | 181.76 | 177.24 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:20:37 | 9.82 | 175.81 | 177.73 | 177.77 | 177.9 | 170.52 | 192.9 | 178.3 | 181.52 | 189.55 | 175.6 | 180.21 | 182.93 | 184.3 | 176.66 | 166.86 | 177.68 | 178.83 | 189.82 | 189.55 | 180.88 | 187.45 | 179.32 | 182.57 | 177.51 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:20:52 | 10.07 | 174.77 | 177.73 | 177.52 | 178.41 | 169.76 | 192.09 | 178.57 | 181.25 | 189 | 175.08 | 180.21 | 184.02 | 182.7 | 175.09 | 168.43 | 178.51 | 177.48 | 185.48 | 189.55 | 181.45 | 189.07 | 178.46 | 180.96 | 176.41 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:07 | 10.32 | 174.77 | 176.7 | 177.52 | 177.13 | 170.27 | 193.17 | 177.5 | 180.72 | 187.63 | 175.34 | 179.68 | 184.84 | 184.03 | 176.4 | 168.17 | 176.03 | 179.37 | 186.64 | 189.55 | 177.81 | 192.6 | 178.46 | 179.35 | 178.06 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:22 | 10.57 | 175.55 | 177.21 | 178.03 | 178.15 | 170.01 | 191.02 | 177.5 | 180.98 | 187.36 | 176.89 | 179.15 | 184.57 | 182.97 | 175.88 | 166.33 | 177.41 | 180.19 | 185.19 | 189.28 | 178.92 | 190.42 | 177.31 | 180.42 | 177.79 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:38 | 10.83 | 173.99 | 174.9 | 177.52 | 177.64 | 170.01 | 189.95 | 177.5 | 181.25 | 187.63 | 173.79 | 179.15 | 183.74 | 180.05 | 175.09 | 166.86 | 176.86 | 179.37 | 185.48 | 187.09 | 178.37 | 192.87 | 175.87 | 180.96 | 174.5 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:53 | 11.08 | 172.96 | 175.67 | 176.76 | 176.11 | 169.25 | 190.75 | 176.71 | 180.45 | 187.09 | 174.05 | 178.08 | 184.02 | 181.11 | 174.05 | 165.03 | 175.2 | 178.56 | 186.35 | 187.91 | 176.69 | 189.88 | 177.02 | 179.35 | 172.86 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:22:08 | 11.33 | 173.48 | 175.67 | 176.51 | 177.13 | 169.76 | 191.02 | 177.24 | 179.38 | 187.36 | 174.05 | 177.29 | 183.2 | 180.58 | 175.09 | 165.29 | 174.93 | 177.2 | 184.9 | 186.82 | 176.14 | 191.51 | 177.02 | 180.96 | 175.87 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:22:23 | 11.58 | 175.03 | 176.96 | 176.76 | 175.85 | 168.48 | 192.36 | 175.65 | 180.72 | 188.18 | 173.54 | 179.68 | 182.93 | 182.7 | 173.26 | 164.5 | 175.75 | 179.1 | 187.5 | 189 | 178.37 | 189.34 | 174.73 | 180.69 | 178.89 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:22:38 | 11.83 | 173.48 | 174.9 | 175.24 | 176.62 | 168.99 | 191.02 | 175.65 | 179.92 | 185.18 | 174.57 | 177.29 | 184.02 | 181.91 | 172.48 | 163.72 | 173.55 | 178.29 | 185.77 | 187.64 | 175.86 | 189.88 | 175.59 | 181.49 | 175.87 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:22:53 | 12.08 | 172.96 | 174.13 | 176.76 | 177.13 | 167.98 | 189.69 | 174.06 | 180.45 | 186.81 | 174.05 | 176.76 | 183.74 | 179 | 173.52 | 163.46 | 174.93 | 175.31 | 185.19 | 188.18 | 178.37 | 186.37 | 177.02 | 178.82 | 172.04 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:23:08 | 12.33 | 172.7 | 174.13 | 176.51 | 175.6 | 168.99 | 190.22 | 174.85 | 178.85 | 184.91 | 171.22 | 178.88 | 184.02 | 181.38 | 172.74 | 164.5 | 172.73 | 176.93 | 186.06 | 185.73 | 175.3 | 189.07 | 175.3 | 176.96 | 175.32 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:23:23 | 12.58 | 172.19 | 174.64 | 176.51 | 176.11 | 166.45 | 191.56 | 174.32 | 178.32 | 186.54 | 172.51 | 176.23 | 183.2 | 179.26 | 172.22 | 162.16 | 173.28 | 176.93 | 186.35 | 187.09 | 175.02 | 189.88 | 175.01 | 178.82 | 175.32 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:23:38 | 12.83 | 171.67 | 174.13 | 176.76 | 175.09 | 168.48 | 191.83 | 174.06 | 177.79 | 185.18 | 170.71 | 175.96 | 183.2 | 179.26 | 172.22 | 162.16 | 173.55 | 177.2 | 186.06 | 187.91 | 176.41 | 189.07 | 174.44 | 180.69 | 174.5 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:23:53 | 13.08 | 171.93 | 173.36 | 175.75 | 175.85 | 167.21 | 189.69 | 174.59 | 178.32 | 185.99 | 172.51 | 175.7 | 184.57 | 178.47 | 172.48 | 162.16 | 173 | 175.04 | 184.62 | 186.27 | 176.69 | 186.37 | 173.58 | 178.82 | 172.04 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:24:08 | 13.33 | 171.42 | 173.61 | 175.24 | 175.09 | 166.71 | 190.49 | 174.59 | 177.79 | 183.55 | 170.97 | 176.23 | 182.38 | 180.58 | 171.96 | 161.9 | 172.73 | 174.51 | 184.33 | 187.64 | 175.02 | 187.18 | 174.16 | 178.02 | 169.33 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:24:23 | 13.58 | 171.16 | 173.87 | 174.99 | 175.34 | 165.19 | 191.02 | 173.79 | 177.52 | 184.91 | 170.97 | 173.59 | 184.29 | 178.47 | 169.63 | 160.34 | 171.91 | 174.51 | 184.04 | 187.37 | 174.47 | 189.07 | 173.58 | 174.83 | 170.69 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:24:38 | 13.83 | 170.65 | 173.1 | 174.74 | 174.07 | 166.2 | 190.22 | 173.53 | 176.46 | 185.18 | 170.71 | 176.49 | 184.29 | 179.26 | 171.18 | 162.94 | 172.46 | 175.31 | 184.9 | 184.37 | 174.75 | 185.29 | 173.58 | 176.96 | 172.04 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:24:53 | 14.08 | 171.16 | 172.84 | 173.73 | 174.33 | 165.69 | 189.15 | 174.59 | 179.12 | 185.18 | 169.94 | 176.23 | 182.11 | 178.73 | 171.18 | 160.08 | 170.81 | 175.31 | 184.04 | 187.09 | 173.36 | 189.07 | 174.44 | 177.22 | 171.23 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:08 | 14.33 | 171.67 | 174.13 | 174.99 | 173.31 | 165.95 | 191.29 | 173 | 176.72 | 184.91 | 170.46 | 174.91 | 182.65 | 180.85 | 169.37 | 160.86 | 170 | 174.24 | 185.19 | 186 | 171.42 | 183.68 | 174.73 | 180.16 | 169.6 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:23 | 14.58 | 169.88 | 172.08 | 173.48 | 173.82 | 164.68 | 190.22 | 171.68 | 176.46 | 182.19 | 169.94 | 176.23 | 183.74 | 179.26 | 169.88 | 160.34 | 170.54 | 172.35 | 184.04 | 184.91 | 170.87 | 188.26 | 173.87 | 177.22 | 169.6 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:38 | 14.83 | 170.39 | 172.59 | 173.23 | 172.8 | 166.96 | 188.62 | 171.42 | 177.25 | 183.55 | 169.18 | 175.17 | 182.93 | 177.42 | 170.92 | 162.68 | 173 | 174.24 | 184.33 | 186 | 174.75 | 185.83 | 173.3 | 177.49 | 172.04 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:53 | 15.08 | 169.62 | 171.31 | 173.48 | 172.8 | 164.94 | 188.89 | 171.42 | 176.19 | 185.72 | 169.69 | 174.91 | 182.11 | 178.73 | 170.92 | 161.64 | 168.9 | 173.16 | 185.19 | 184.1 | 173.36 | 187.45 | 171.87 | 174.04 | 167.17 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:08 | 15.33 | 169.36 | 171.05 | 172.98 | 173.31 | 166.45 | 190.22 | 171.95 | 176.19 | 184.36 | 169.18 | 173.59 | 181.83 | 178.73 | 169.37 | 161.9 | 168.63 | 172.89 | 183.18 | 186 | 172.25 | 189.07 | 170.45 | 176.69 | 167.44 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:23 | 15.58 | 169.36 | 171.05 | 171.97 | 173.31 | 164.18 | 190.22 | 169.84 | 175.93 | 183.28 | 168.67 | 173.85 | 181.56 | 177.15 | 169.37 | 161.12 | 170 | 171.82 | 183.46 | 183.83 | 170.04 | 187.18 | 169.03 | 175.1 | 170.96 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:38 | 15.83 | 168.34 | 171.56 | 171.72 | 172.55 | 163.93 | 189.15 | 170.89 | 175.4 | 183.28 | 169.18 | 173.06 | 181.83 | 175.84 | 168.85 | 161.9 | 170.81 | 173.43 | 183.18 | 186 | 172.25 | 184.49 | 171.59 | 176.42 | 167.98 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:53 | 16.08 | 169.62 | 171.31 | 172.47 | 172.04 | 164.18 | 189.95 | 170.89 | 177.52 | 183.55 | 169.69 | 175.43 | 183.2 | 180.32 | 168.33 | 161.38 | 170 | 173.7 | 183.46 | 184.91 | 170.04 | 186.64 | 171.3 | 174.04 | 169.06 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:08 | 16.33 | 169.36 | 171.56 | 172.98 | 171.29 | 164.94 | 188.35 | 170.37 | 175.93 | 183.28 | 169.94 | 173.06 | 181.83 | 177.15 | 168.33 | 163.46 | 169.18 | 170.48 | 183.75 | 187.09 | 172.81 | 184.49 | 169.03 | 173.24 | 169.06 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:23 | 16.58 | 168.6 | 170.54 | 172.98 | 170.53 | 164.68 | 187.56 | 170.37 | 174.87 | 182.73 | 169.69 | 174.38 | 181.56 | 178.21 | 168.59 | 163.72 | 169.45 | 171.82 | 182.32 | 184.37 | 167.3 | 183.95 | 168.46 | 175.1 | 165.28 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:27:38 | 16.83 | 168.34 | 170.29 | 171.22 | 170.78 | 166.45 | 188.09 | 170.11 | 176.46 | 181.38 | 169.43 | 171.75 | 181.02 | 175.05 | 167.81 | 163.2 | 166.73 | 169.94 | 182.32 | 185.73 | 171.7 | 185.56 | 170.45 | 172.19 | 166.63 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:54 | 17.1 | 168.85 | 171.31 | 171.97 | 171.79 | 165.95 | 189.42 | 171.42 | 174.87 | 184.36 | 167.9 | 173.06 | 181.56 | 178.21 | 166.78 | 162.42 | 167.27 | 170.21 | 182.89 | 184.64 | 167.57 | 182.88 | 169.88 | 176.96 | 167.71 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:28:09 | 17.35 | 167.83 | 168.51 | 171.72 | 170.78 | 164.94 | 187.29 | 170.89 | 175.4 | 181.11 | 167.65 | 172.01 | 180.75 | 177.15 | 167.04 | 162.16 | 167.82 | 169.41 | 182.03 | 186 | 171.7 | 184.49 | 167.05 | 175.1 | 166.63 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:24 | 17.6 | 167.06 | 169.52 | 171.47 | 171.03 | 165.44 | 187.29 | 169.58 | 174.34 | 181.92 | 167.9 | 173.32 | 181.29 | 175.32 | 167.56 | 162.94 | 165.65 | 169.68 | 180.6 | 185.46 | 171.15 | 185.56 | 167.9 | 171.92 | 165.01 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:39 | 17.85 | 167.57 | 170.29 | 170.72 | 169.77 | 164.94 | 187.82 | 169.84 | 175.93 | 181.65 | 167.39 | 172.27 | 179.93 | 173.75 | 166.53 | 161.38 | 165.65 | 169.94 | 180.02 | 183.83 | 170.32 | 185.29 | 170.45 | 174.3 | 164.21 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:28:54 | 18.1 | 167.32 | 168.51 | 170.22 | 170.28 | 164.18 | 188.62 | 169.32 | 175.13 | 182.46 | 166.89 | 169.91 | 179.39 | 176.37 | 166.53 | 161.64 | 167 | 169.41 | 180.88 | 184.37 | 168.12 | 184.49 | 170.17 | 176.16 | 169.06 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:29:09 | 18.35 | 166.55 | 167.49 | 169.97 | 170.02 | 163.93 | 187.82 | 169.32 | 175.4 | 180.57 | 166.63 | 170.7 | 180.2 | 174.53 | 164.73 | 161.64 | 167.82 | 168.88 | 179.17 | 185.46 | 167.84 | 183.68 | 169.03 | 174.83 | 162.6 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:29:24 | 18.6 | 166.04 | 169.27 | 169.22 | 169.77 | 164.68 | 185.17 | 167.75 | 173.55 | 182.46 | 166.89 | 170.7 | 179.66 | 174.53 | 166.01 | 161.64 | 166.46 | 170.48 | 180.31 | 183.29 | 168.12 | 182.61 | 169.03 | 169.82 | 167.17 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:29:39 | 18.85 | 166.55 | 167.75 | 170.97 | 168.51 | 162.67 | 186.76 | 169.06 | 174.6 | 181.11 | 166.89 | 169.13 | 179.12 | 177.15 | 166.01 | 161.9 | 165.1 | 167.54 | 178.88 | 184.1 | 166.47 | 184.49 | 167.05 | 175.36 | 161.79 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:29:54 | 19.1 | 166.3 | 167.49 | 170.47 | 169.52 | 164.43 | 187.82 | 168.01 | 175.13 | 181.11 | 165.36 | 170.44 | 180.2 | 174.01 | 165.24 | 162.16 | 166.73 | 168.61 | 179.74 | 184.37 | 167.57 | 184.76 | 167.33 | 171.66 | 159.92 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:30:09 | 19.35 | 166.55 | 167.75 | 169.22 | 169.02 | 163.42 | 187.82 | 167.49 | 172.76 | 181.11 | 166.12 | 170.17 | 179.66 | 175.32 | 165.24 | 158.79 | 166.19 | 168.34 | 180.31 | 182.2 | 165.65 | 183.68 | 167.9 | 172.98 | 160.72 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:30:24 | 19.6 | 164.52 | 167.24 | 169.97 | 169.52 | 163.17 | 186.49 | 167.49 | 175.13 | 180.3 | 165.36 | 171.22 | 179.66 | 174.79 | 164.73 | 161.38 | 168.36 | 166.75 | 179.17 | 183.83 | 166.75 | 184.76 | 167.33 | 172.72 | 164.21 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:30:39 | 19.85 | 165.79 | 165.47 | 169.97 | 168.26 | 164.43 | 187.29 | 167.49 | 172.49 | 180.57 | 164.35 | 169.65 | 178.85 | 174.01 | 164.73 | 160.6 | 167.54 | 166.48 | 178.88 | 183.56 | 166.47 | 181.81 | 167.61 | 172.72 | 165.28 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:30:54 | 20.1 | 165.03 | 166.23 | 168.97 | 168.01 | 165.19 | 185.96 | 168.01 | 173.55 | 180.3 | 165.11 | 169.13 | 178.03 | 171.66 | 162.93 | 159.82 | 167.54 | 169.68 | 177.74 | 181.93 | 164.56 | 184.22 | 166.2 | 171.66 | 157.79 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:09 | 20.35 | 164.77 | 167.49 | 167.97 | 166.5 | 163.42 | 187.82 | 166.18 | 171.97 | 181.65 | 166.12 | 167.82 | 178.03 | 175.05 | 164.21 | 158.79 | 168.63 | 165.95 | 180.88 | 183.83 | 167.3 | 182.88 | 165.07 | 172.72 | 162.86 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:24 | 20.6 | 163.76 | 166.99 | 168.22 | 167.26 | 162.16 | 187.02 | 165.66 | 173.02 | 180.57 | 164.35 | 168.61 | 178.57 | 172.18 | 163.19 | 157.76 | 168.9 | 166.48 | 176.6 | 184.1 | 165.38 | 180.74 | 165.64 | 171.66 | 159.39 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:40 | 20.87 | 163.5 | 167.49 | 169.22 | 167.51 | 163.93 | 185.43 | 166.18 | 173.28 | 180.3 | 163.84 | 169.13 | 178.57 | 171.14 | 162.93 | 157.76 | 166.46 | 168.34 | 178.31 | 184.37 | 163.2 | 183.68 | 165.92 | 169.56 | 159.66 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:55 | 21.12 | 165.28 | 165.47 | 168.97 | 165.75 | 162.92 | 185.7 | 165.4 | 173.02 | 178.68 | 164.35 | 168.08 | 179.66 | 172.96 | 163.7 | 157.76 | 168.63 | 165.15 | 178.02 | 184.1 | 164.01 | 183.42 | 165.07 | 170.61 | 159.66 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:10 | 21.37 | 163.5 | 165.47 | 167.72 | 166.25 | 160.91 | 185.43 | 165.92 | 172.23 | 180.3 | 163.34 | 165.48 | 178.3 | 174.27 | 161.91 | 158.01 | 166.46 | 165.15 | 177.45 | 180.85 | 162.38 | 178.88 | 162.82 | 168.77 | 161.53 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:25 | 21.62 | 163.76 | 165.21 | 166.73 | 166.25 | 161.66 | 185.17 | 165.4 | 172.49 | 179.49 | 164.35 | 167.82 | 178.03 | 171.66 | 161.65 | 155.95 | 166.19 | 166.21 | 177.17 | 184.1 | 162.92 | 180.74 | 162.82 | 170.08 | 160.72 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:40 | 21.87 | 163.25 | 165.21 | 168.97 | 166.25 | 160.41 | 186.23 | 165.4 | 171.44 | 179.76 | 162.83 | 168.61 | 178.03 | 172.7 | 161.4 | 157.76 | 166.73 | 163.83 | 176.6 | 183.56 | 165.11 | 181.01 | 164.51 | 170.08 | 163.94 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:55 | 22.12 | 164.27 | 164.21 | 167.22 | 165.5 | 160.41 | 188.09 | 165.92 | 171.18 | 179.22 | 163.34 | 168.35 | 177.22 | 171.14 | 161.91 | 156.98 | 167.27 | 165.42 | 176.88 | 183.02 | 163.2 | 180.74 | 163.1 | 170.61 | 162.06 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:33:10 | 22.37 | 162.24 | 164.21 | 166.48 | 165 | 161.66 | 185.96 | 162.54 | 170.65 | 177.88 | 162.07 | 166.78 | 176.14 | 170.88 | 161.14 | 156.47 | 165.65 | 164.09 | 176.03 | 180.85 | 164.29 | 181.54 | 164.23 | 168.77 | 158.59 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:33:25 | 22.62 | 162.49 | 164.21 | 165.98 | 165.75 | 160.41 | 184.64 | 164.62 | 170.65 | 177.07 | 162.07 | 165.74 | 176.95 | 171.66 | 160.89 | 157.5 | 167.27 | 164.36 | 174.9 | 180.31 | 162.38 | 181.81 | 163.67 | 169.03 | 158.06 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:33:40 | 22.87 | 162.24 | 164.21 | 167.47 | 166 | 160.91 | 184.9 | 164.36 | 172.49 | 178.68 | 162.83 | 166.78 | 178.03 | 173.22 | 161.14 | 155.95 | 165.92 | 164.36 | 177.45 | 180.58 | 164.01 | 181.81 | 162.54 | 168.77 | 158.59 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:33:55 | 23.12 | 162.49 | 165.72 | 166.98 | 164.75 | 158.66 | 184.64 | 164.1 | 171.97 | 180.03 | 164.85 | 166.52 | 176.14 | 170.88 | 160.38 | 153.9 | 166.19 | 165.95 | 174.9 | 183.56 | 163.47 | 178.88 | 160.3 | 167.46 | 155.94 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:34:10 | 23.37 | 163.25 | 164.71 | 166.48 | 166 | 160.66 | 185.17 | 164.62 | 171.7 | 177.61 | 164.1 | 166.26 | 177.76 | 170.62 | 160.12 | 155.7 | 167.27 | 165.68 | 175.18 | 180.58 | 160.48 | 182.88 | 161.42 | 169.29 | 159.39 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:34:25 | 23.62 | 161.23 | 164.21 | 166.48 | 165.25 | 159.91 | 186.23 | 164.1 | 170.65 | 178.68 | 163.59 | 166.52 | 177.76 | 172.44 | 160.12 | 155.7 | 167 | 163.83 | 176.88 | 182.2 | 161.84 | 181.01 | 161.98 | 167.46 | 158.86 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:34:40 | 23.87 | 162.74 | 164.71 | 165.98 | 166 | 159.66 | 183.58 | 163.06 | 169.6 | 176.53 | 163.84 | 165.22 | 178.3 | 169.84 | 161.14 | 154.67 | 166.73 | 163.83 | 175.46 | 180.04 | 163.74 | 179.41 | 160.58 | 169.29 | 159.66 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:34:55 | 24.12 | 161.99 | 164.46 | 166.23 | 165 | 159.66 | 184.64 | 165.14 | 169.6 | 177.07 | 164.35 | 164.96 | 176.41 | 172.96 | 159.87 | 154.16 | 165.92 | 163.56 | 175.75 | 180.04 | 162.92 | 181.54 | 158.9 | 168.25 | 157.26 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:35:10 | 24.37 | 161.99 | 163.95 | 164.74 | 164.25 | 159.66 | 184.11 | 163.06 | 168.82 | 178.41 | 165.11 | 164.7 | 177.76 | 170.1 | 159.36 | 153.9 | 166.46 | 163.04 | 175.18 | 180.04 | 162.65 | 183.42 | 157.79 | 168.51 | 158.06 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:35:25 | 24.62 | 161.23 | 164.71 | 165.24 | 164.75 | 158.41 | 183.85 | 164.36 | 170.65 | 177.61 | 164.35 | 165.48 | 176.68 | 171.66 | 158.6 | 152.11 | 165.92 | 164.36 | 175.46 | 179.77 | 163.2 | 180.74 | 159.18 | 165.37 | 157.79 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:35:41 | 24.88 | 161.99 | 163.45 | 164.74 | 165 | 159.41 | 184.11 | 162.8 | 171.7 | 177.34 | 165.11 | 163.93 | 176.14 | 171.14 | 159.1 | 152.36 | 165.1 | 161.45 | 174.9 | 179.51 | 163.74 | 179.15 | 157.79 | 166.41 | 157.79 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:35:56 | 25.13 | 161.23 | 162.95 | 164.99 | 164.5 | 158.91 | 182.79 | 163.58 | 170.13 | 176.27 | 166.12 | 163.67 | 176.14 | 170.36 | 158.6 | 151.85 | 165.1 | 164.89 | 174.05 | 179.77 | 161.29 | 179.94 | 156.68 | 165.89 | 156.47 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:36:11 | 25.38 | 162.24 | 164.21 | 164 | 164.5 | 158.41 | 184.9 | 163.58 | 170.65 | 177.61 | 164.85 | 166.26 | 176.41 | 171.14 | 159.1 | 150.58 | 166.46 | 161.45 | 173.76 | 181.66 | 163.74 | 180.74 | 155.29 | 166.15 | 158.33 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:36:26 | 25.63 | 162.49 | 164.21 | 163.51 | 163.76 | 157.16 | 182.79 | 162.54 | 170.65 | 176.53 | 163.84 | 163.15 | 174.79 | 167.51 | 158.34 | 151.09 | 163.75 | 164.09 | 172.63 | 181.39 | 162.92 | 176.23 | 156.95 | 165.89 | 158.33 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:36:41 | 25.88 | 161.23 | 163.2 | 163.26 | 163.76 | 158.91 | 183.32 | 164.36 | 171.44 | 176.8 | 164.35 | 164.96 | 175.33 | 169.58 | 158.85 | 149.3 | 163.48 | 162.51 | 172.63 | 179.51 | 161.29 | 179.94 | 157.79 | 165.11 | 156.47 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:36:56 | 26.13 | 161.99 | 163.95 | 162.77 | 164.01 | 156.41 | 184.37 | 162.28 | 171.18 | 175.73 | 164.35 | 163.67 | 174.26 | 170.36 | 158.09 | 150.32 | 165.1 | 162.51 | 172.63 | 178.43 | 162.92 | 179.15 | 157.23 | 167.46 | 158.59 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:37:11 | 26.38 | 161.23 | 164.21 | 163.01 | 163.76 | 157.41 | 184.64 | 161.76 | 169.08 | 177.07 | 164.35 | 163.67 | 174.26 | 169.58 | 156.32 | 149.56 | 163.21 | 162.51 | 173.2 | 179.51 | 161.02 | 176.23 | 155.29 | 163.81 | 154.62 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:37:26 | 26.63 | 162.49 | 163.45 | 163.51 | 163.01 | 155.67 | 185.17 | 161.76 | 171.44 | 176.27 | 163.08 | 162.12 | 175.06 | 169.58 | 156.82 | 149.3 | 163.75 | 163.56 | 174.05 | 179.77 | 158.58 | 180.74 | 153.35 | 167.46 | 156.73 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:37:41 | 26.88 | 161.48 | 162.95 | 162.27 | 163.76 | 158.16 | 183.85 | 161.76 | 170.13 | 175.73 | 163.59 | 164.44 | 176.41 | 170.1 | 158.34 | 148.8 | 163.21 | 164.62 | 172.63 | 179.24 | 160.48 | 178.88 | 155.84 | 164.59 | 155.67 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:37:56 | 27.13 | 161.73 | 163.95 | 163.01 | 163.51 | 155.91 | 183.85 | 163.06 | 169.08 | 176.8 | 163.59 | 162.89 | 176.14 | 170.36 | 157.07 | 148.8 | 162.94 | 163.04 | 172.35 | 178.97 | 159.94 | 179.15 | 154.73 | 166.68 | 160.19 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:38:11 | 27.38 | 161.23 | 162.7 | 161.53 | 162.76 | 156.16 | 183.85 | 161.51 | 170.13 | 174.13 | 163.59 | 163.93 | 175.33 | 168.8 | 157.07 | 149.05 | 162.94 | 164.09 | 172.07 | 179.51 | 161.84 | 178.88 | 155.29 | 164.07 | 158.59 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:38:26 | 27.63 | 160.98 | 162.7 | 162.77 | 163.01 | 156.41 | 183.58 | 160.21 | 169.87 | 176 | 164.6 | 162.89 | 175.87 | 168.54 | 157.84 | 148.29 | 161.86 | 161.45 | 170.09 | 178.97 | 160.21 | 179.15 | 154.18 | 164.85 | 158.86 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:38:41 | 27.88 | 160.98 | 161.19 | 162.52 | 162.26 | 156.41 | 184.64 | 161.25 | 169.87 | 175.46 | 163.34 | 161.86 | 175.06 | 166.99 | 156.82 | 148.8 | 162.13 | 164.89 | 170.09 | 178.7 | 157.77 | 179.94 | 153.62 | 164.33 | 156.73 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:38:56 | 28.13 | 160.22 | 162.95 | 163.01 | 162.26 | 156.41 | 184.11 | 159.7 | 167.51 | 175.73 | 164.1 | 161.6 | 175.06 | 168.28 | 156.32 | 146.51 | 162.13 | 163.04 | 171.22 | 178.7 | 158.31 | 177.29 | 152.79 | 164.85 | 158.33 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:11 | 28.38 | 159.97 | 161.69 | 160.3 | 161.77 | 153.68 | 184.9 | 158.67 | 168.3 | 174.39 | 160.82 | 161.6 | 174.79 | 166.73 | 155.05 | 146.51 | 159.98 | 163.83 | 171.78 | 177.36 | 159.39 | 177.82 | 151.69 | 164.33 | 154.35 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:26 | 28.63 | 160.98 | 161.69 | 162.27 | 160.77 | 153.93 | 183.05 | 159.44 | 168.56 | 173.86 | 162.07 | 161.6 | 174.52 | 169.06 | 156.82 | 146.01 | 160.25 | 164.89 | 169.81 | 177.62 | 158.31 | 177.29 | 152.79 | 165.63 | 155.14 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:41 | 28.88 | 160.47 | 160.94 | 161.53 | 161.77 | 153.93 | 185.7 | 159.18 | 167.77 | 174.93 | 162.07 | 162.89 | 174.26 | 166.47 | 155.81 | 145.25 | 160.25 | 163.04 | 170.09 | 177.09 | 157.5 | 176.49 | 150.31 | 162.25 | 154.88 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:56 | 29.13 | 159.21 | 161.44 | 161.29 | 160.28 | 154.67 | 183.05 | 158.67 | 169.34 | 174.66 | 163.34 | 161.34 | 173.45 | 166.47 | 157.84 | 144.24 | 161.06 | 162.24 | 169.25 | 177.09 | 158.58 | 176.49 | 153.62 | 160.44 | 155.14 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:40:11 | 29.38 | 160.47 | 160.19 | 161.04 | 161.02 | 153.93 | 183.05 | 158.41 | 167.77 | 173.86 | 161.57 | 161.34 | 176.41 | 167.77 | 155.81 | 144.75 | 160.79 | 164.36 | 169.53 | 177.62 | 156.96 | 178.08 | 150.86 | 160.18 | 154.62 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:40:26 | 29.63 | 159.21 | 161.69 | 161.04 | 160.53 | 153.68 | 183.58 | 160.21 | 168.82 | 174.93 | 161.82 | 162.12 | 173.99 | 166.99 | 156.57 | 144.49 | 159.71 | 163.83 | 169.81 | 177.36 | 158.58 | 177.55 | 152.24 | 160.96 | 155.67 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:40:41 | 29.88 | 159.72 | 158.69 | 159.57 | 159.78 | 153.19 | 183.58 | 158.67 | 168.82 | 173.59 | 161.82 | 160.31 | 173.18 | 168.02 | 156.57 | 143.74 | 158.64 | 163.04 | 169.25 | 176.82 | 156.15 | 174.38 | 150.04 | 161.99 | 154.35 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:40:56 | 30.13 | 158.96 | 159.69 | 160.06 | 160.28 | 153.43 | 183.85 | 158.41 | 168.82 | 174.93 | 160.31 | 160.05 | 173.72 | 166.47 | 155.56 | 145 | 158.91 | 163.83 | 167 | 177.89 | 158.04 | 174.64 | 148.39 | 162.77 | 153.82 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:41:11 | 30.38 | 158.71 | 159.94 | 159.32 | 159.29 | 153.68 | 183.05 | 156.61 | 166.99 | 172.26 | 161.32 | 159.28 | 173.99 | 165.44 | 155.05 | 141.98 | 159.45 | 164.09 | 167 | 176.28 | 158.04 | 173.32 | 149.21 | 160.7 | 153.03 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:41:26 | 30.63 | 159.97 | 159.44 | 159.32 | 160.03 | 152.94 | 183.32 | 158.15 | 168.3 | 173.33 | 160.82 | 158.77 | 174.26 | 166.47 | 154.55 | 142.73 | 159.71 | 163.3 | 168.69 | 176.02 | 156.15 | 174.64 | 151.41 | 162.25 | 154.35 | 27 | 965 | 33 | 27.03

## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20230705_SDR710_Run01_Plate02_PR |  | Generated On : | 05/07/2023, 12:42:31 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/07/2023, 12:10:48 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/07/2023, 12:41:37 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 |  |  |  | T_internal [°C] | Error
05.07.23 12:10:50 | 0.03 | 225.38 | 226.65 | 234.37 | 237.61 | 223.15 | 236.64 | 223.78 | 228.26 | 227.93 | 224.74 | 222.51 | 226.65 | 226.97 | 222.51 | 217.45 | 215.56 | 222.19 | 206.81 | 228.9 | 214.61 | 233.4 | 209.29 | 227.61 | 217.76 | 27 | 965 | 33 | 26.8
05.07.23 12:11:06 | 0.3 | 225.7 | 227.93 | 233.73 | 235.99 | 220.92 | 236.64 | 222.83 | 227.29 | 226.65 | 225.06 | 223.78 | 226.65 | 228.9 | 223.15 | 216.81 | 216.5 | 219.66 | 207.43 | 225.38 | 217.76 | 232.43 | 210.54 | 226.02 | 218.08 | 27 | 965 | 33 | 26.83
05.07.23 12:11:21 | 0.55 | 226.02 | 227.61 | 234.7 | 236.32 | 222.51 | 236.96 | 221.56 | 228.26 | 225.38 | 223.15 | 224.74 | 226.65 | 227.29 | 224.1 | 215.87 | 215.24 | 219.97 | 205.25 | 230.5 | 214.61 | 235.34 | 208.36 | 223.15 | 217.45 | 27 | 965 | 33 | 26.84
05.07.23 12:11:36 | 0.8 | 225.06 | 229.22 | 235.34 | 235.99 | 219.34 | 236.64 | 221.56 | 225.06 | 226.97 | 224.74 | 225.06 | 224.1 | 228.26 | 221.88 | 217.76 | 216.81 | 220.61 | 206.81 | 227.29 | 213.67 | 235.02 | 206.18 | 226.65 | 219.34 | 27 | 965 | 33 | 26.84
05.07.23 12:11:51 | 1.05 | 224.42 | 228.58 | 233.73 | 234.7 | 220.29 | 236.64 | 219.66 | 225.38 | 224.42 | 223.46 | 224.42 | 223.46 | 229.54 | 221.56 | 215.56 | 212.73 | 219.66 | 207.12 | 227.61 | 212.42 | 235.02 | 205.87 | 224.74 | 217.76 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:12:06 | 1.3 | 225.7 | 227.29 | 235.02 | 234.7 | 219.02 | 234.7 | 219.97 | 226.02 | 226.02 | 223.46 | 223.46 | 224.42 | 226.97 | 223.46 | 214.3 | 213.04 | 217.76 | 205.56 | 228.58 | 216.18 | 236.32 | 205.25 | 224.1 | 216.81 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:12:21 | 1.55 | 224.74 | 228.26 | 234.05 | 234.05 | 218.71 | 235.02 | 221.24 | 224.42 | 226.65 | 223.46 | 222.51 | 223.15 | 227.29 | 221.88 | 213.67 | 212.1 | 217.76 | 207.12 | 226.65 | 212.42 | 233.08 | 204.02 | 221.88 | 220.61 | 27 | 965 | 33 | 26.85
05.07.23 12:12:36 | 1.8 | 224.1 | 227.61 | 235.67 | 233.08 | 217.13 | 234.37 | 217.45 | 223.78 | 226.02 | 221.88 | 223.78 | 223.78 | 225.06 | 223.46 | 214.3 | 213.36 | 217.76 | 205.25 | 226.97 | 211.17 | 230.82 | 204.64 | 224.74 | 217.45 | 27 | 965 | 33 | 26.86
05.07.23 12:12:51 | 2.05 | 224.1 | 225.06 | 234.37 | 232.11 | 220.29 | 235.34 | 218.08 | 225.06 | 225.7 | 222.51 | 223.78 | 223.46 | 225.06 | 221.24 | 212.73 | 210.85 | 218.39 | 206.81 | 226.02 | 213.04 | 234.05 | 200.32 | 224.42 | 216.18 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:06 | 2.3 | 223.46 | 223.78 | 233.4 | 232.43 | 218.39 | 235.02 | 218.08 | 225.38 | 226.34 | 223.15 | 219.34 | 220.92 | 226.02 | 221.24 | 212.42 | 210.85 | 218.39 | 203.71 | 225.06 | 211.79 | 231.79 | 199.4 | 223.15 | 216.81 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:21 | 2.55 | 223.15 | 225.06 | 233.4 | 230.18 | 217.45 | 235.02 | 219.97 | 222.51 | 224.74 | 222.19 | 221.56 | 222.19 | 226.34 | 220.92 | 211.17 | 208.98 | 218.71 | 204.95 | 228.58 | 211.48 | 230.82 | 201.24 | 222.19 | 213.98 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:36 | 2.8 | 222.83 | 226.02 | 232.76 | 231.79 | 220.29 | 235.99 | 218.71 | 224.74 | 223.78 | 221.24 | 220.92 | 220.61 | 224.1 | 221.56 | 211.79 | 208.98 | 218.39 | 206.81 | 226.02 | 211.79 | 234.05 | 199.4 | 221.88 | 216.5 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:13:51 | 3.05 | 222.19 | 226.02 | 231.79 | 231.15 | 217.13 | 235.02 | 217.45 | 222.19 | 225.06 | 220.92 | 220.29 | 220.92 | 225.06 | 222.19 | 210.54 | 210.23 | 215.87 | 203.71 | 225.7 | 210.85 | 231.79 | 197.86 | 219.34 | 213.98 | 27 | 965 | 33 | 26.88
05.07.23 12:14:06 | 3.3 | 222.19 | 226.02 | 231.47 | 230.18 | 216.18 | 234.7 | 217.45 | 220.29 | 224.42 | 220.92 | 219.97 | 219.02 | 226.65 | 219.97 | 209.61 | 208.67 | 215.56 | 204.64 | 222.51 | 210.23 | 228.58 | 200.01 | 219.97 | 213.67 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:14:21 | 3.55 | 222.19 | 223.46 | 232.11 | 228.58 | 216.5 | 234.37 | 217.76 | 221.88 | 225.06 | 221.88 | 219.02 | 219.34 | 226.02 | 219.97 | 210.23 | 209.29 | 216.5 | 204.33 | 225.06 | 210.85 | 233.08 | 196.33 | 219.34 | 211.48 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:14:36 | 3.8 | 220.61 | 225.06 | 232.76 | 228.9 | 214.61 | 235.67 | 217.45 | 222.19 | 223.46 | 219.97 | 219.66 | 219.02 | 221.24 | 219.66 | 208.98 | 207.43 | 215.56 | 205.25 | 221.56 | 210.85 | 228.58 | 195.72 | 219.66 | 207.12 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:14:51 | 4.05 | 221.56 | 226.02 | 231.47 | 228.9 | 215.56 | 235.34 | 216.81 | 221.56 | 222.83 | 219.97 | 219.02 | 218.08 | 223.15 | 219.66 | 210.23 | 207.12 | 216.81 | 203.09 | 223.78 | 207.12 | 228.9 | 197.56 | 220.92 | 211.79 | 27 | 965 | 33 | 26.89
05.07.23 12:15:06 | 4.3 | 221.24 | 223.46 | 231.79 | 227.93 | 216.5 | 232.76 | 216.18 | 221.24 | 222.19 | 220.92 | 217.45 | 219.02 | 224.42 | 219.66 | 210.23 | 206.18 | 217.13 | 202.78 | 225.7 | 208.98 | 227.61 | 196.64 | 220.92 | 210.54 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:15:21 | 4.55 | 220.92 | 224.74 | 230.18 | 228.58 | 217.13 | 233.73 | 214.93 | 220.29 | 221.88 | 219.34 | 220.61 | 214.93 | 221.88 | 218.71 | 206.18 | 206.18 | 214.93 | 202.47 | 224.1 | 205.25 | 228.58 | 193.59 | 217.13 | 211.79 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:15:36 | 4.8 | 219.34 | 222.83 | 231.47 | 228.58 | 215.56 | 233.73 | 214.61 | 218.39 | 221.56 | 218.71 | 216.81 | 215.24 | 221.88 | 217.76 | 206.18 | 206.5 | 213.67 | 202.16 | 221.88 | 206.81 | 227.61 | 196.33 | 217.76 | 210.23 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:15:51 | 5.05 | 219.34 | 221.24 | 229.22 | 227.29 | 213.67 | 231.79 | 214.61 | 219.97 | 221.56 | 219.34 | 215.24 | 214.61 | 224.42 | 217.76 | 204.95 | 204.95 | 213.67 | 203.71 | 220.61 | 204.33 | 230.82 | 194.19 | 218.39 | 210.85 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:16:06 | 5.3 | 219.34 | 221.56 | 229.54 | 227.29 | 214.93 | 234.05 | 216.5 | 218.71 | 219.97 | 217.45 | 217.13 | 216.18 | 219.97 | 215.87 | 204.02 | 204.95 | 212.73 | 201.86 | 221.56 | 204.64 | 227.29 | 192.67 | 219.34 | 209.29 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:16:21 | 5.55 | 218.71 | 221.56 | 229.86 | 227.61 | 214.93 | 231.79 | 214.61 | 218.39 | 221.24 | 218.39 | 216.81 | 215.56 | 221.56 | 216.81 | 203.4 | 203.71 | 212.42 | 201.86 | 222.19 | 205.25 | 229.54 | 191.15 | 216.18 | 205.87 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:16:36 | 5.8 | 219.02 | 222.51 | 231.47 | 226.34 | 214.3 | 234.37 | 212.73 | 218.39 | 222.19 | 218.39 | 216.18 | 215.24 | 222.83 | 216.18 | 204.64 | 204.64 | 213.04 | 201.86 | 219.97 | 202.47 | 228.9 | 190.25 | 217.76 | 209.92 | 27 | 965 | 33 | 26.91
05.07.23 12:16:51 | 6.05 | 218.08 | 221.24 | 227.29 | 226.34 | 211.17 | 231.47 | 213.67 | 216.81 | 219.97 | 216.18 | 215.56 | 215.24 | 221.56 | 216.81 | 203.09 | 202.16 | 211.17 | 200.93 | 221.88 | 204.02 | 229.22 | 189.64 | 216.18 | 207.74 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:06 | 6.3 | 217.13 | 222.83 | 228.9 | 225.7 | 213.04 | 233.4 | 213.98 | 217.13 | 219.34 | 216.81 | 213.98 | 213.67 | 220.29 | 214.61 | 204.02 | 202.78 | 212.1 | 202.47 | 222.51 | 203.09 | 227.61 | 188.73 | 214.93 | 208.98 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:21 | 6.55 | 216.81 | 220.92 | 228.58 | 224.74 | 213.04 | 234.05 | 212.42 | 217.45 | 220.29 | 216.5 | 214.3 | 214.61 | 221.88 | 216.5 | 203.09 | 200.93 | 209.92 | 200.32 | 221.56 | 204.02 | 230.5 | 191.15 | 217.13 | 204.95 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:36 | 6.8 | 217.76 | 221.56 | 227.61 | 225.7 | 214.61 | 231.15 | 213.98 | 218.39 | 221.56 | 216.5 | 216.81 | 213.67 | 218.39 | 212.42 | 201.86 | 200.93 | 209.92 | 201.55 | 219.66 | 201.86 | 225.38 | 189.34 | 214.93 | 203.09 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:17:52 | 7.07 | 217.13 | 219.66 | 228.9 | 225.06 | 212.42 | 232.43 | 214.3 | 216.81 | 220.61 | 215.24 | 215.24 | 213.36 | 220.29 | 214.3 | 201.55 | 202.16 | 210.23 | 200.32 | 221.88 | 201.24 | 228.58 | 189.94 | 215.24 | 205.56 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:07 | 7.32 | 215.56 | 218.39 | 226.65 | 222.83 | 210.54 | 231.47 | 210.85 | 215.24 | 219.97 | 215.24 | 215.24 | 212.1 | 221.56 | 213.36 | 197.86 | 200.01 | 210.23 | 200.32 | 220.61 | 201.55 | 225.06 | 188.13 | 214.61 | 204.33 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:22 | 7.57 | 215.56 | 219.66 | 227.93 | 225.06 | 211.17 | 232.43 | 210.23 | 216.18 | 218.71 | 215.24 | 213.36 | 210.54 | 221.24 | 213.98 | 199.09 | 200.62 | 209.61 | 199.7 | 222.51 | 199.4 | 226.65 | 189.34 | 214.61 | 203.09 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:37 | 7.82 | 216.81 | 218.71 | 225.38 | 224.1 | 211.79 | 232.11 | 211.79 | 214.61 | 219.34 | 214.3 | 215.56 | 212.42 | 220.29 | 213.67 | 197.56 | 203.09 | 211.48 | 199.4 | 219.34 | 201.24 | 227.61 | 189.34 | 213.36 | 204.33 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:18:52 | 8.07 | 215.87 | 218.08 | 225.7 | 224.1 | 210.85 | 232.43 | 211.17 | 215.87 | 218.08 | 214.93 | 213.98 | 212.1 | 215.87 | 212.42 | 199.4 | 200.01 | 208.67 | 200.01 | 220.92 | 199.09 | 223.15 | 186.32 | 215.87 | 204.02 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:19:07 | 8.32 | 214.93 | 218.39 | 225.7 | 221.56 | 208.05 | 229.86 | 210.54 | 212.73 | 218.39 | 215.24 | 213.04 | 209.61 | 217.45 | 211.48 | 198.78 | 200.32 | 208.36 | 199.4 | 220.92 | 199.4 | 225.06 | 188.73 | 214.3 | 199.7 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:19:22 | 8.57 | 215.24 | 218.08 | 225.38 | 222.51 | 210.85 | 230.18 | 209.61 | 214.3 | 219.02 | 214.93 | 211.17 | 211.17 | 219.66 | 212.42 | 197.86 | 199.7 | 205.87 | 200.62 | 219.02 | 201.86 | 226.34 | 186.92 | 214.93 | 200.93 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:19:37 | 8.82 | 214.93 | 217.76 | 224.42 | 222.19 | 211.48 | 231.15 | 210.23 | 214.61 | 216.18 | 213.67 | 213.04 | 211.79 | 220.29 | 212.42 | 198.78 | 196.33 | 206.5 | 199.09 | 219.34 | 197.56 | 225.38 | 187.83 | 214.61 | 199.7 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:19:52 | 9.07 | 213.67 | 219.02 | 224.74 | 222.19 | 208.67 | 230.5 | 208.36 | 213.04 | 217.45 | 214.93 | 210.23 | 208.98 | 216.81 | 211.79 | 196.03 | 197.86 | 205.56 | 198.17 | 218.71 | 197.25 | 227.29 | 184.21 | 213.04 | 198.47 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:20:07 | 9.32 | 213.04 | 217.45 | 224.42 | 220.92 | 209.29 | 229.86 | 207.74 | 212.1 | 217.76 | 213.36 | 213.36 | 209.61 | 215.24 | 210.54 | 196.03 | 195.72 | 206.18 | 198.17 | 217.13 | 198.47 | 224.1 | 186.92 | 213.98 | 197.86 | 27 | 965 | 33 | 26.92
05.07.23 12:20:22 | 9.57 | 211.79 | 216.18 | 223.46 | 221.56 | 209.29 | 229.54 | 208.05 | 212.1 | 217.13 | 213.36 | 210.54 | 209.29 | 215.87 | 207.74 | 193.89 | 198.47 | 207.12 | 196.94 | 218.71 | 196.64 | 225.06 | 183.91 | 212.1 | 197.86 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:20:37 | 9.82 | 212.42 | 216.81 | 222.83 | 220.29 | 207.74 | 231.47 | 208.36 | 212.42 | 218.39 | 213.04 | 211.48 | 208.67 | 218.71 | 210.23 | 193.89 | 196.64 | 203.71 | 201.24 | 218.71 | 197.56 | 219.97 | 187.83 | 213.04 | 198.17 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:20:52 | 10.07 | 211.17 | 216.81 | 222.51 | 220.92 | 206.81 | 230.5 | 208.67 | 212.1 | 217.76 | 212.42 | 211.48 | 209.92 | 216.81 | 208.36 | 195.72 | 197.56 | 202.16 | 196.64 | 218.71 | 198.17 | 221.88 | 186.92 | 211.17 | 196.94 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:07 | 10.32 | 211.17 | 215.56 | 222.51 | 219.34 | 207.43 | 231.79 | 207.43 | 211.48 | 216.18 | 212.73 | 210.85 | 210.85 | 218.39 | 209.92 | 195.41 | 194.8 | 204.33 | 197.86 | 218.71 | 194.19 | 226.02 | 186.92 | 209.29 | 198.78 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:22 | 10.57 | 212.1 | 216.18 | 223.15 | 220.61 | 207.12 | 229.22 | 207.43 | 211.79 | 215.87 | 214.61 | 210.23 | 210.54 | 217.13 | 209.29 | 193.28 | 196.33 | 205.25 | 196.33 | 218.39 | 195.41 | 223.46 | 185.72 | 210.54 | 198.47 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:38 | 10.83 | 210.23 | 213.36 | 222.51 | 219.97 | 207.12 | 227.93 | 207.43 | 212.1 | 216.18 | 210.85 | 210.23 | 209.61 | 213.67 | 208.36 | 193.89 | 195.72 | 204.33 | 196.64 | 215.87 | 194.8 | 226.34 | 184.21 | 211.17 | 194.8 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:21:53 | 11.08 | 208.98 | 214.3 | 221.56 | 218.08 | 206.18 | 228.9 | 206.5 | 211.17 | 215.56 | 211.17 | 208.98 | 209.92 | 214.93 | 207.12 | 191.76 | 193.89 | 203.4 | 197.56 | 216.81 | 192.98 | 222.83 | 185.42 | 209.29 | 192.98 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:22:08 | 11.33 | 209.61 | 214.3 | 221.24 | 219.34 | 206.81 | 229.22 | 207.12 | 209.92 | 215.87 | 211.17 | 208.05 | 208.98 | 214.3 | 208.36 | 192.07 | 193.59 | 201.86 | 196.03 | 215.56 | 192.37 | 224.74 | 185.42 | 211.17 | 196.33 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:22:23 | 11.58 | 211.48 | 215.87 | 221.56 | 217.76 | 205.25 | 230.82 | 205.25 | 211.48 | 216.81 | 210.54 | 210.85 | 208.67 | 216.81 | 206.18 | 191.15 | 194.5 | 204.02 | 198.78 | 218.08 | 194.8 | 222.19 | 183.01 | 210.85 | 199.7 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:22:38 | 11.83 | 209.61 | 213.36 | 219.66 | 218.71 | 205.87 | 229.22 | 205.25 | 210.54 | 213.36 | 211.79 | 208.05 | 209.92 | 215.87 | 205.25 | 190.25 | 192.07 | 203.09 | 196.94 | 216.5 | 192.07 | 222.83 | 183.91 | 211.79 | 196.33 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:22:53 | 12.08 | 208.98 | 212.42 | 221.56 | 219.34 | 204.64 | 227.61 | 203.4 | 211.17 | 215.24 | 211.17 | 207.43 | 209.61 | 212.42 | 206.5 | 189.94 | 193.59 | 199.7 | 196.33 | 217.13 | 194.8 | 218.71 | 185.42 | 208.67 | 192.07 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:23:08 | 12.33 | 208.67 | 212.42 | 221.24 | 217.45 | 205.87 | 228.26 | 204.33 | 209.29 | 213.04 | 207.74 | 209.92 | 209.92 | 215.24 | 205.56 | 191.15 | 191.15 | 201.55 | 197.25 | 214.3 | 191.46 | 221.88 | 183.61 | 206.5 | 195.72 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:23:23 | 12.58 | 208.05 | 213.04 | 221.24 | 218.08 | 202.78 | 229.86 | 203.71 | 208.67 | 214.93 | 209.29 | 206.81 | 208.98 | 212.73 | 204.95 | 188.43 | 191.76 | 201.55 | 197.56 | 215.87 | 191.15 | 222.83 | 183.31 | 208.67 | 195.72 | 27 | 965 | 33 | 26.94
05.07.23 12:23:38 | 12.83 | 207.43 | 212.42 | 221.56 | 216.81 | 205.25 | 230.18 | 203.4 | 208.05 | 213.36 | 207.12 | 206.5 | 208.98 | 212.73 | 204.95 | 188.43 | 192.07 | 201.86 | 197.25 | 216.81 | 192.67 | 221.88 | 182.71 | 210.85 | 194.8 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:23:53 | 13.08 | 207.74 | 211.48 | 220.29 | 217.76 | 203.71 | 227.61 | 204.02 | 208.67 | 214.3 | 209.29 | 206.18 | 210.54 | 211.79 | 205.25 | 188.43 | 191.46 | 199.4 | 195.72 | 214.93 | 192.98 | 218.71 | 181.82 | 208.67 | 192.07 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:24:08 | 13.33 | 207.12 | 211.79 | 219.66 | 216.81 | 203.09 | 228.58 | 204.02 | 208.05 | 211.48 | 207.43 | 206.81 | 208.05 | 214.3 | 204.64 | 188.13 | 191.15 | 198.78 | 195.41 | 216.5 | 191.15 | 219.66 | 182.42 | 207.74 | 189.03 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:24:23 | 13.58 | 206.81 | 212.1 | 219.34 | 217.13 | 201.24 | 229.22 | 203.09 | 207.74 | 213.04 | 207.43 | 203.71 | 210.23 | 211.79 | 201.86 | 186.32 | 190.25 | 198.78 | 195.11 | 216.18 | 190.55 | 221.88 | 181.82 | 204.02 | 190.55 | 27 | 965 | 33 | 26.95
05.07.23 12:24:38 | 13.83 | 206.18 | 211.17 | 219.02 | 215.56 | 202.47 | 228.26 | 202.78 | 206.5 | 213.36 | 207.12 | 207.12 | 210.23 | 212.73 | 203.71 | 189.34 | 190.85 | 199.7 | 196.03 | 212.73 | 190.85 | 217.45 | 181.82 | 206.5 | 192.07 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:24:53 | 14.08 | 206.81 | 210.85 | 217.76 | 215.87 | 201.86 | 226.97 | 204.02 | 209.61 | 213.36 | 206.18 | 206.81 | 207.74 | 212.1 | 203.71 | 186.02 | 189.03 | 199.7 | 195.11 | 215.87 | 189.34 | 221.88 | 182.71 | 206.81 | 191.15 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:08 | 14.33 | 207.43 | 212.42 | 219.34 | 214.61 | 202.16 | 229.54 | 202.16 | 206.81 | 213.04 | 206.81 | 205.25 | 208.36 | 214.61 | 201.55 | 186.92 | 188.13 | 198.47 | 196.33 | 214.61 | 187.22 | 215.56 | 183.01 | 210.23 | 189.34 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:23 | 14.58 | 205.25 | 209.92 | 217.45 | 215.24 | 200.62 | 228.26 | 200.62 | 206.5 | 209.92 | 206.18 | 206.81 | 209.61 | 212.73 | 202.16 | 186.32 | 188.73 | 196.33 | 195.11 | 213.36 | 186.62 | 220.92 | 182.12 | 206.81 | 189.34 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:38 | 14.83 | 205.87 | 210.54 | 217.13 | 213.98 | 203.4 | 226.34 | 200.32 | 207.43 | 211.48 | 205.25 | 205.56 | 208.67 | 210.54 | 203.4 | 189.03 | 191.46 | 198.47 | 195.41 | 214.61 | 190.85 | 218.08 | 181.52 | 207.12 | 192.07 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:25:53 | 15.08 | 204.95 | 208.98 | 217.45 | 213.98 | 200.93 | 226.65 | 200.32 | 206.18 | 213.98 | 205.87 | 205.25 | 207.74 | 212.1 | 203.4 | 187.83 | 186.92 | 197.25 | 196.33 | 212.42 | 189.34 | 219.97 | 180.02 | 203.09 | 186.62 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:08 | 15.33 | 204.64 | 208.67 | 216.81 | 214.61 | 202.78 | 228.26 | 200.93 | 206.18 | 212.42 | 205.25 | 203.71 | 207.43 | 212.1 | 201.55 | 188.13 | 186.62 | 196.94 | 194.19 | 214.61 | 188.13 | 221.88 | 178.53 | 206.18 | 186.92 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:23 | 15.58 | 204.64 | 208.67 | 215.56 | 214.61 | 200.01 | 228.26 | 198.47 | 205.87 | 211.17 | 204.64 | 204.02 | 207.12 | 210.23 | 201.55 | 187.22 | 188.13 | 195.72 | 194.5 | 212.1 | 185.72 | 219.66 | 177.05 | 204.33 | 190.85 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:38 | 15.83 | 203.4 | 209.29 | 215.24 | 213.67 | 199.7 | 226.97 | 199.7 | 205.25 | 211.17 | 205.25 | 203.09 | 207.43 | 208.67 | 200.93 | 188.13 | 189.03 | 197.56 | 194.19 | 214.61 | 188.13 | 216.5 | 179.73 | 205.87 | 187.52 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:26:53 | 16.08 | 204.95 | 208.98 | 216.18 | 213.04 | 200.01 | 227.93 | 199.7 | 207.74 | 211.48 | 205.87 | 205.87 | 208.98 | 213.98 | 200.32 | 187.52 | 188.13 | 197.86 | 194.5 | 213.36 | 185.72 | 219.02 | 179.43 | 203.09 | 188.73 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:08 | 16.33 | 204.64 | 209.29 | 216.81 | 212.1 | 200.93 | 226.02 | 199.09 | 205.87 | 211.17 | 206.18 | 203.09 | 207.43 | 210.23 | 200.32 | 189.94 | 187.22 | 194.19 | 194.8 | 215.87 | 188.73 | 216.5 | 177.05 | 202.16 | 188.73 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:23 | 16.58 | 203.71 | 208.05 | 216.81 | 211.17 | 200.62 | 225.06 | 199.09 | 204.64 | 210.54 | 205.87 | 204.64 | 207.12 | 211.48 | 200.62 | 190.25 | 187.52 | 195.72 | 193.28 | 212.73 | 182.71 | 215.87 | 176.45 | 204.33 | 184.51 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:27:38 | 16.83 | 203.4 | 207.74 | 214.61 | 211.48 | 202.78 | 225.7 | 198.78 | 206.5 | 208.98 | 205.56 | 201.55 | 206.5 | 207.74 | 199.7 | 189.64 | 184.51 | 193.59 | 193.28 | 214.3 | 187.52 | 217.76 | 178.53 | 200.93 | 186.02 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:27:54 | 17.1 | 204.02 | 208.98 | 215.56 | 212.73 | 202.16 | 227.29 | 200.32 | 204.64 | 212.42 | 203.71 | 203.09 | 207.12 | 211.48 | 198.47 | 188.73 | 185.12 | 193.89 | 193.89 | 213.04 | 183.01 | 214.61 | 177.94 | 206.5 | 187.22 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:28:09 | 17.35 | 202.78 | 205.56 | 215.24 | 211.48 | 200.93 | 224.74 | 199.7 | 205.25 | 208.67 | 203.4 | 201.86 | 206.18 | 210.23 | 198.78 | 188.43 | 185.72 | 192.98 | 192.98 | 214.61 | 187.52 | 216.5 | 174.97 | 204.33 | 186.02 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:24 | 17.6 | 201.86 | 206.81 | 214.93 | 211.79 | 201.55 | 224.74 | 198.17 | 204.02 | 209.61 | 203.71 | 203.4 | 206.81 | 208.05 | 199.4 | 189.34 | 183.31 | 193.28 | 191.46 | 213.98 | 186.92 | 217.76 | 175.86 | 200.62 | 184.21 | 27 | 965 | 33 | 26.96
05.07.23 12:28:39 | 17.85 | 202.47 | 207.74 | 213.98 | 210.23 | 200.93 | 225.38 | 198.47 | 205.87 | 209.29 | 203.09 | 202.16 | 205.25 | 206.18 | 198.17 | 187.52 | 183.31 | 193.59 | 190.85 | 212.1 | 186.02 | 217.45 | 178.53 | 203.4 | 183.31 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:28:54 | 18.1 | 202.16 | 205.56 | 213.36 | 210.85 | 200.01 | 226.34 | 197.86 | 204.95 | 210.23 | 202.47 | 199.4 | 204.64 | 209.29 | 198.17 | 187.83 | 184.81 | 192.98 | 191.76 | 212.73 | 183.61 | 216.5 | 178.24 | 205.56 | 188.73 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:29:09 | 18.35 | 201.24 | 204.33 | 213.04 | 210.54 | 199.7 | 225.38 | 197.86 | 205.25 | 208.05 | 202.16 | 200.32 | 205.56 | 207.12 | 196.03 | 187.83 | 185.72 | 192.37 | 189.94 | 213.98 | 183.31 | 215.56 | 177.05 | 204.02 | 181.52 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:29:24 | 18.6 | 200.62 | 206.5 | 212.1 | 210.23 | 200.62 | 222.19 | 196.03 | 203.09 | 210.23 | 202.47 | 200.32 | 204.95 | 207.12 | 197.56 | 187.83 | 184.21 | 194.19 | 191.15 | 211.48 | 183.61 | 214.3 | 177.05 | 198.17 | 186.62 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:29:39 | 18.85 | 201.24 | 204.64 | 214.3 | 208.67 | 198.17 | 224.1 | 197.56 | 204.33 | 208.67 | 202.47 | 198.47 | 204.33 | 210.23 | 197.56 | 188.13 | 182.71 | 190.85 | 189.64 | 212.42 | 181.82 | 216.5 | 174.97 | 204.64 | 180.62 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:29:54 | 19.1 | 200.93 | 204.33 | 213.67 | 209.92 | 200.32 | 225.38 | 196.33 | 204.95 | 208.67 | 200.62 | 200.01 | 205.56 | 206.5 | 196.64 | 188.43 | 184.51 | 192.07 | 190.55 | 212.73 | 183.01 | 216.81 | 175.27 | 200.32 | 178.53 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:30:09 | 19.35 | 201.24 | 204.64 | 212.1 | 209.29 | 199.09 | 225.38 | 195.72 | 202.16 | 208.67 | 201.55 | 199.7 | 204.95 | 208.05 | 196.64 | 184.51 | 183.91 | 191.76 | 191.15 | 210.23 | 180.92 | 215.56 | 175.86 | 201.86 | 179.43 | 27 | 965 | 33 | 26.98
05.07.23 12:30:24 | 19.6 | 198.78 | 204.02 | 213.04 | 209.92 | 198.78 | 223.78 | 195.72 | 204.95 | 207.74 | 200.62 | 200.93 | 204.95 | 207.43 | 196.03 | 187.52 | 186.32 | 189.94 | 189.94 | 212.1 | 182.12 | 216.81 | 175.27 | 201.55 | 183.31 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:30:39 | 19.85 | 200.32 | 201.86 | 213.04 | 208.36 | 200.32 | 224.74 | 195.72 | 201.86 | 208.05 | 199.4 | 199.09 | 204.02 | 206.5 | 196.03 | 186.62 | 185.42 | 189.64 | 189.64 | 211.79 | 181.82 | 213.36 | 175.56 | 201.55 | 184.51 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:30:54 | 20.1 | 199.4 | 202.78 | 211.79 | 208.05 | 201.24 | 223.15 | 196.33 | 203.09 | 207.74 | 200.32 | 198.47 | 203.09 | 203.71 | 193.89 | 185.72 | 185.42 | 193.28 | 188.43 | 209.92 | 179.73 | 216.18 | 174.08 | 200.32 | 176.16 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:09 | 20.35 | 199.09 | 204.33 | 210.54 | 206.18 | 199.09 | 225.38 | 194.19 | 201.24 | 209.29 | 201.55 | 196.94 | 203.09 | 207.74 | 195.41 | 184.51 | 186.62 | 189.03 | 191.76 | 212.1 | 182.71 | 214.61 | 172.9 | 201.55 | 181.82 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:24 | 20.6 | 197.86 | 203.71 | 210.85 | 207.12 | 197.56 | 224.42 | 193.59 | 202.47 | 208.05 | 199.4 | 197.86 | 203.71 | 204.33 | 194.19 | 183.31 | 186.92 | 189.64 | 187.22 | 212.42 | 180.62 | 212.1 | 173.49 | 200.32 | 177.94 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:40 | 20.87 | 197.56 | 204.33 | 212.1 | 207.43 | 199.7 | 222.51 | 194.19 | 202.78 | 207.74 | 198.78 | 198.47 | 203.71 | 203.09 | 193.89 | 183.31 | 184.21 | 191.76 | 189.03 | 212.73 | 178.24 | 215.56 | 173.79 | 197.86 | 178.24 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:31:55 | 21.12 | 199.7 | 201.86 | 211.79 | 205.25 | 198.47 | 222.83 | 193.28 | 202.47 | 205.87 | 199.4 | 197.25 | 204.95 | 205.25 | 194.8 | 183.31 | 186.62 | 188.13 | 188.73 | 212.42 | 179.13 | 215.24 | 172.9 | 199.09 | 178.24 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:10 | 21.37 | 197.56 | 201.86 | 210.23 | 205.87 | 196.03 | 222.51 | 193.89 | 201.55 | 207.74 | 198.17 | 194.19 | 203.4 | 206.81 | 192.67 | 183.61 | 184.21 | 188.13 | 188.13 | 208.67 | 177.34 | 209.92 | 170.55 | 196.94 | 180.32 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:25 | 21.62 | 197.86 | 201.55 | 208.98 | 205.87 | 196.94 | 222.19 | 193.28 | 201.86 | 206.81 | 199.4 | 196.94 | 203.09 | 203.71 | 192.37 | 181.22 | 183.91 | 189.34 | 187.83 | 212.42 | 177.94 | 212.1 | 170.55 | 198.47 | 179.43 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:40 | 21.87 | 197.25 | 201.55 | 211.79 | 205.87 | 195.41 | 223.46 | 193.28 | 200.62 | 207.12 | 197.56 | 197.86 | 203.09 | 204.95 | 192.07 | 183.31 | 184.51 | 186.62 | 187.22 | 211.79 | 180.32 | 212.42 | 172.31 | 198.47 | 183.01 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:32:55 | 22.12 | 198.47 | 200.32 | 209.61 | 204.95 | 195.41 | 225.7 | 193.89 | 200.32 | 206.5 | 198.17 | 197.56 | 202.16 | 203.09 | 192.67 | 182.42 | 185.12 | 188.43 | 187.52 | 211.17 | 178.24 | 212.1 | 170.84 | 199.09 | 180.92 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:33:10 | 22.37 | 196.03 | 200.32 | 208.67 | 204.33 | 196.94 | 223.15 | 189.94 | 199.7 | 204.95 | 196.64 | 195.72 | 200.93 | 202.78 | 191.76 | 181.82 | 183.31 | 186.92 | 186.62 | 208.67 | 179.43 | 213.04 | 172.02 | 196.94 | 177.05 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:33:25 | 22.62 | 196.33 | 200.32 | 208.05 | 205.25 | 195.41 | 221.56 | 192.37 | 199.7 | 204.02 | 196.64 | 194.5 | 201.86 | 203.71 | 191.46 | 183.01 | 185.12 | 187.22 | 185.42 | 208.05 | 177.34 | 213.36 | 171.43 | 197.25 | 176.45 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:33:40 | 22.87 | 196.03 | 200.32 | 209.92 | 205.56 | 196.03 | 221.88 | 192.07 | 201.86 | 205.87 | 197.56 | 195.72 | 203.09 | 205.56 | 191.76 | 181.22 | 183.61 | 187.22 | 188.13 | 208.36 | 179.13 | 213.36 | 170.25 | 196.94 | 177.05 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:33:55 | 23.12 | 196.33 | 202.16 | 209.29 | 204.02 | 193.28 | 221.56 | 191.76 | 201.24 | 207.43 | 200.01 | 195.41 | 200.93 | 202.78 | 190.85 | 178.83 | 183.91 | 189.03 | 185.42 | 211.79 | 178.53 | 209.92 | 167.9 | 195.41 | 174.08 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:34:10 | 23.37 | 197.25 | 200.93 | 208.67 | 205.56 | 195.72 | 222.19 | 192.37 | 200.93 | 204.64 | 199.09 | 195.11 | 202.78 | 202.47 | 190.55 | 180.92 | 185.12 | 188.73 | 185.72 | 208.36 | 175.27 | 214.61 | 169.08 | 197.56 | 177.94 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:34:25 | 23.62 | 194.8 | 200.32 | 208.67 | 204.64 | 194.8 | 223.46 | 191.76 | 199.7 | 205.87 | 198.47 | 195.41 | 202.78 | 204.64 | 190.55 | 180.92 | 184.81 | 186.62 | 187.52 | 210.23 | 176.75 | 212.42 | 169.66 | 195.41 | 177.34 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:34:40 | 23.87 | 196.64 | 200.93 | 208.05 | 205.56 | 194.5 | 220.29 | 190.55 | 198.47 | 203.4 | 198.78 | 193.89 | 203.4 | 201.55 | 191.76 | 179.73 | 184.51 | 186.62 | 186.02 | 207.74 | 178.83 | 210.54 | 168.2 | 197.56 | 178.24 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:34:55 | 24.12 | 195.72 | 200.62 | 208.36 | 204.33 | 194.5 | 221.56 | 192.98 | 198.47 | 204.02 | 199.4 | 193.59 | 201.24 | 205.25 | 190.25 | 179.13 | 183.61 | 186.32 | 186.32 | 207.74 | 177.94 | 213.04 | 166.44 | 196.33 | 175.56 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:35:10 | 24.37 | 195.72 | 200.01 | 206.5 | 203.4 | 194.5 | 220.92 | 190.55 | 197.56 | 205.56 | 200.32 | 193.28 | 202.78 | 201.86 | 189.64 | 178.83 | 184.21 | 185.72 | 185.72 | 207.74 | 177.64 | 215.24 | 165.27 | 196.64 | 176.45 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:35:25 | 24.62 | 194.8 | 200.93 | 207.12 | 204.02 | 192.98 | 220.61 | 192.07 | 199.7 | 204.64 | 199.4 | 194.19 | 201.55 | 203.71 | 188.73 | 176.75 | 183.61 | 187.22 | 186.02 | 207.43 | 178.24 | 212.1 | 166.73 | 192.98 | 176.16 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:35:41 | 24.88 | 195.72 | 199.4 | 206.5 | 204.33 | 194.19 | 220.92 | 190.25 | 200.93 | 204.33 | 200.32 | 192.37 | 200.93 | 203.09 | 189.34 | 177.05 | 182.71 | 183.91 | 185.42 | 207.12 | 178.83 | 210.23 | 165.27 | 194.19 | 176.16 | 27 | 965 | 33 | 26.99
05.07.23 12:35:56 | 25.13 | 194.8 | 198.78 | 206.81 | 203.71 | 193.59 | 219.34 | 191.15 | 199.09 | 203.09 | 201.55 | 192.07 | 200.93 | 202.16 | 188.73 | 176.45 | 182.71 | 187.83 | 184.51 | 207.43 | 176.16 | 211.17 | 164.11 | 193.59 | 174.68 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:36:11 | 25.38 | 196.03 | 200.32 | 205.56 | 203.71 | 192.98 | 221.88 | 191.15 | 199.7 | 204.64 | 200.01 | 195.11 | 201.24 | 203.09 | 189.34 | 174.97 | 184.21 | 183.91 | 184.21 | 209.61 | 178.83 | 212.1 | 162.65 | 193.89 | 176.75 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:36:26 | 25.63 | 196.33 | 200.32 | 204.95 | 202.78 | 191.46 | 219.34 | 189.94 | 199.7 | 203.4 | 198.78 | 191.46 | 199.4 | 198.78 | 188.43 | 175.56 | 181.22 | 186.92 | 183.01 | 209.29 | 177.94 | 206.81 | 164.4 | 193.59 | 176.75 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:36:41 | 25.88 | 194.8 | 199.09 | 204.64 | 202.78 | 193.59 | 219.97 | 192.07 | 200.62 | 203.71 | 199.4 | 193.59 | 200.01 | 201.24 | 189.03 | 173.49 | 180.92 | 185.12 | 183.01 | 207.12 | 176.16 | 211.17 | 165.27 | 192.67 | 174.68 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:36:56 | 26.13 | 195.72 | 200.01 | 204.02 | 203.09 | 190.55 | 221.24 | 189.64 | 200.32 | 202.47 | 199.4 | 192.07 | 198.78 | 202.16 | 188.13 | 174.68 | 182.71 | 185.12 | 183.01 | 205.87 | 177.94 | 210.23 | 164.69 | 195.41 | 177.05 | 27 | 965 | 33 | 27
05.07.23 12:37:11 | 26.38 | 194.8 | 200.32 | 204.33 | 202.78 | 191.76 | 221.56 | 189.03 | 197.86 | 204.02 | 199.4 | 192.07 | 198.78 | 201.24 | 186.02 | 173.79 | 180.62 | 185.12 | 183.61 | 207.12 | 175.86 | 206.81 | 162.65 | 191.15 | 172.61 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:37:26 | 26.63 | 196.33 | 199.4 | 204.95 | 201.86 | 189.64 | 222.19 | 189.03 | 200.62 | 203.09 | 197.86 | 190.25 | 199.7 | 201.24 | 186.62 | 173.49 | 181.22 | 186.32 | 184.51 | 207.43 | 173.2 | 212.1 | 160.62 | 195.41 | 174.97 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:37:41 | 26.88 | 195.11 | 198.78 | 203.4 | 202.78 | 192.67 | 220.61 | 189.03 | 199.09 | 202.47 | 198.47 | 192.98 | 201.24 | 201.86 | 188.43 | 172.9 | 180.62 | 187.52 | 183.01 | 206.81 | 175.27 | 209.92 | 163.23 | 192.07 | 173.79 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:37:56 | 27.13 | 195.41 | 200.01 | 204.33 | 202.47 | 189.94 | 220.61 | 190.55 | 197.86 | 203.71 | 198.47 | 191.15 | 200.93 | 202.16 | 186.92 | 172.9 | 180.32 | 185.72 | 182.71 | 206.5 | 174.68 | 210.23 | 162.07 | 194.5 | 178.83 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:38:11 | 27.38 | 194.8 | 198.47 | 202.47 | 201.55 | 190.25 | 220.61 | 188.73 | 199.09 | 200.62 | 198.47 | 192.37 | 200.01 | 200.32 | 186.92 | 173.2 | 180.32 | 186.92 | 182.42 | 207.12 | 176.75 | 209.92 | 162.65 | 191.46 | 177.05 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:38:26 | 27.63 | 194.5 | 198.47 | 204.02 | 201.86 | 190.55 | 220.29 | 187.22 | 198.78 | 202.78 | 199.7 | 191.15 | 200.62 | 200.01 | 187.83 | 172.31 | 179.13 | 183.91 | 180.32 | 206.5 | 174.97 | 210.23 | 161.49 | 192.37 | 177.34 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:38:41 | 27.88 | 194.5 | 196.64 | 203.71 | 200.93 | 190.55 | 221.56 | 188.43 | 198.78 | 202.16 | 198.17 | 189.94 | 199.7 | 198.17 | 186.62 | 172.9 | 179.43 | 187.83 | 180.32 | 206.18 | 172.31 | 211.17 | 160.91 | 191.76 | 174.97 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:38:56 | 28.13 | 193.59 | 198.78 | 204.33 | 200.93 | 190.55 | 220.92 | 186.62 | 196.03 | 202.47 | 199.09 | 189.64 | 199.7 | 199.7 | 186.02 | 170.25 | 179.43 | 185.72 | 181.52 | 206.18 | 172.9 | 208.05 | 160.04 | 192.37 | 176.75 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:11 | 28.38 | 193.28 | 197.25 | 200.93 | 200.32 | 187.22 | 221.88 | 185.42 | 196.94 | 200.93 | 195.11 | 189.64 | 199.4 | 197.86 | 184.51 | 170.25 | 177.05 | 186.62 | 182.12 | 204.64 | 174.08 | 208.67 | 158.88 | 191.76 | 172.31 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:26 | 28.63 | 194.5 | 197.25 | 203.4 | 199.09 | 187.52 | 219.66 | 186.32 | 197.25 | 200.32 | 196.64 | 189.64 | 199.09 | 200.62 | 186.62 | 169.66 | 177.34 | 187.83 | 180.02 | 204.95 | 172.9 | 208.05 | 160.04 | 193.28 | 173.2 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:41 | 28.88 | 193.89 | 196.33 | 202.47 | 200.32 | 187.52 | 222.83 | 186.02 | 196.33 | 201.55 | 196.64 | 191.15 | 198.78 | 197.56 | 185.42 | 168.78 | 177.34 | 185.72 | 180.32 | 204.33 | 172.02 | 207.12 | 157.44 | 189.34 | 172.9 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:39:56 | 29.13 | 192.37 | 196.94 | 202.16 | 198.47 | 188.43 | 219.66 | 185.42 | 198.17 | 201.24 | 198.17 | 189.34 | 197.86 | 197.56 | 187.83 | 167.61 | 178.24 | 184.81 | 179.43 | 204.33 | 173.2 | 207.12 | 160.91 | 187.22 | 173.2 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:40:11 | 29.38 | 193.89 | 195.41 | 201.86 | 199.4 | 187.52 | 219.66 | 185.12 | 196.33 | 200.32 | 196.03 | 189.34 | 201.24 | 199.09 | 185.42 | 168.2 | 177.94 | 187.22 | 179.73 | 204.95 | 171.43 | 208.98 | 158.02 | 186.92 | 172.61 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:40:26 | 29.63 | 192.37 | 197.25 | 201.86 | 198.78 | 187.22 | 220.29 | 187.22 | 197.56 | 201.55 | 196.33 | 190.25 | 198.47 | 198.17 | 186.32 | 167.9 | 176.75 | 186.62 | 180.02 | 204.64 | 173.2 | 208.36 | 159.46 | 187.83 | 173.79 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:40:41 | 29.88 | 192.98 | 193.59 | 200.01 | 197.86 | 186.62 | 220.29 | 185.42 | 197.56 | 200.01 | 196.33 | 188.13 | 197.56 | 199.4 | 186.32 | 167.03 | 175.56 | 185.72 | 179.43 | 204.02 | 170.55 | 204.64 | 157.15 | 189.03 | 172.31 | 27 | 965 | 33 | 27.02
05.07.23 12:40:56 | 30.13 | 192.07 | 194.8 | 200.62 | 198.47 | 186.92 | 220.61 | 185.12 | 197.56 | 201.55 | 194.5 | 187.83 | 198.17 | 197.56 | 185.12 | 168.49 | 175.86 | 186.62 | 177.05 | 205.25 | 172.61 | 204.95 | 155.42 | 189.94 | 171.72 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:41:11 | 30.38 | 191.76 | 195.11 | 199.7 | 197.25 | 187.22 | 219.66 | 183.01 | 195.41 | 198.47 | 195.72 | 186.92 | 198.47 | 196.33 | 184.51 | 164.98 | 176.45 | 186.92 | 177.05 | 203.4 | 172.61 | 203.4 | 156.29 | 187.52 | 170.84 | 27 | 965 | 33 | 27.03
05.07.23 12:41:26 | 30.63 | 193.28 | 194.5 | 199.7 | 198.17 | 186.32 | 219.97 | 184.81 | 196.94 | 199.7 | 195.11 | 186.32 | 198.78 | 197.56 | 183.91 | 165.86 | 176.75 | 186.02 | 178.83 | 203.09 | 170.55 | 204.95 | 158.59 | 189.34 | 172.31 | 27 | 965 | 33 | 27.03